INWESTOR:	WYSZKOWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO / SP. ZO.O. ul. KOMUNALNA 1, 07-200 WYSZKÓW

TEMAT:	ZESPÓŁ ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ / "N A S K A R P I E" (etap I i II)

LOKALIZACJA	Działki nr. Ewid. 4396/19, 4400/6, 4400/9, 4401/6, 4401/7, / 4395/8, 4395/10 przy ul. Łącznej w Wyszkowie

ZAKRES:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ARCHITEKTONICZNY

Zespół autorski projektu budowlanego
	Imię i Nazwisko; Nr Uprawnień	Podpis
BRANŻA ARCHITEKTONICZNA
Projektant:	mgr inż. arch. Tomasz PUDŁO; MA/025/11 / mgr inż. arch. Anna ROSTKOWSKA

Sprawdzający:	mgr inż. arch. Marek PĘZA; Wa-450/01
Data Opracowania	styczeń 2013r	Egzemplarz / nr 1

Dokumentacja zawiera .......... kolejno ponumerowanych kart

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią wyłączną własność
Firmy Wiesław Szczepkowski OMIS SC i mogą być stosowane, powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Firmy z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych. Zastrzegamy sobie prawa autorskie do niniejszego opracowania zgodnie z art. 1, 8, 16,17 Ustawy o prawie autorskim z dn. 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83)

Zespół Autorski	Imię i Nazwisko; Nr Uprawnień		Podpis
BRANŻA ARCHITEKTONICZA
Projektant:	mgr inż. arch. Tomasz PUDŁO / mgr inż. arch. Anna ROSTKOWSKA	MA/025/11
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Marek PĘZA	Wa-450/01
BRANŻA KONSTRUKCYJNA
Projektant:	mgr inż. Tomasz WĄDOŁKOWSKI / mgr inż. Izabela MALINOWSKA	MAZ/0247/PWOK/07

Sprawdzający:	mgr inż. Grzegorz JASINOWICZ	WAM/0028/PWOK/09
BRANŻA ELEKTRYCZNA
Projektant:	tech. energ. Jerzy JASTRZĘBSKI / mgr inż. Marek BLAT	812/88/Os
Sprawdzający:	mgr inż. Stanisław SIEDLECKI	39/89/Os
BRANŻA SANITARNA
Projektant:	mgr inż. Marcin LEWANDOWSKI / mgr inż. Hubert CIKACZ	MAZ/0217/PWOS/09
Sprawdzający:	mgr inż. Jacek ŻEBROWSKI	MAZ/0439/PWOS/08
RZECZOZNAWCZA ds. SANITARNOHIGIENICZNYCH
inż. Henryk KOŁAKOWSKI		188- BPiO/03
RZECZOZNAWCZA ds. ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
mgr inż. Henryk GRZYB

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA
	I. STRONA TYTUŁOWA
	II. SPIS ZAWARTOŚCI
	III. ZAŁACZNIKI
	Uchwała Nr LVI/423/10 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Wyszkowa dla obszaru „Na Skarpie” z dnia 24.12.2012r. wydana przez Urząd Miejski w Wyszkowie dnia 06 lipca 2012r.
	Mapa zasadnicza do celów projektowych w skali 1:500 sporządzona przez upr. Grzegorza Gajewskiego, z dnia 28.09.2012r.
	Warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wydane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Wyszkowie dnia 03.12.2012r.
	Pismo dotyczące wydania warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do istniejącej kanalizacji deszczowej, wydane przez Urząd Miejski w Wyszkowie dnia 03.12.2012r.
	Warunki przyłączenia do sieci gazowej nr CRW/W/27260/WP/1/2012 wydane przez Mazowiecką Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Ciechanów, Rejon Dystrybucji Gazu Wyszków, z dnia 13.12.2012r.
	Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nr 12/R11/17108 i / nr 12/R11/17104 z dnia 06.12.2012r
	Decyzja nr GKiM 7230.15.118.2012 zezwalająca na lokalizację zjazdu, wydana przez Burmistrza Wyszkowa z dn. 30.11.2012r. + załącznik graficzny / Decyzja zezwalająca na użyczenie terenu w pasie drogowym w celu zlokalizowania miejsc parkingowych , wydana przez Urząd Miejski w Wyszkowie dnia 23.12.2012r. + załącznik graficzny / Opinia nr GG.6630-423.2012r wydana przez Starostę Wyszkowskiego Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej z dnia 04.01.2013r. + załącznik graficzny
	Kopie uprawnień oraz zaświadczeń o przynależności do Izb zespołu autorów projektu
	IV. INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
	V. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI
	VI. CZEŚĆ GRAFICZNA OPRACOWANIA: / PZT 1 – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU/ RYSUNEK ZBIORCZY- INFRASTRUKTURA TECHNICZNA skala 1:500 / PZT 2 – PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA TERENU skala 1:100

VII. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO ZESPOŁU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ „NA SKARPIE”
CZEŚĆ GRAFICZNA OPRACOWANIA:

PBW-A1 RZUT PIWNIC Z GARAŻAMI PODZIEMNYMI– BUDYNEK WIELORODZINNY NR / /ETAP I REALIZACJI INWESTYCJI skala 1:50 / PBW-A1 RZUT PARTERU– BUDYNEK WIELORODZINNY NR 1 / /ETAP I REALIZACJI INWESTYCJI skala 1:50
PBW-A2 RZUT PARTERU - BUDYNEK WIELORODZINNY NR 1 / /ETAP I REALIZACJI INWESTYCJI skala 1:50 / PBW-A3 RZUT I PIĘTRA – BUDYNEK WIELORODZINNY NR 1 / /ETAP I REALIZACJI INWESTYCJI skala 1:50 / PBW-A4 RZUT II PIĘTRA – BUDYNEK WIELORODZINNY NR 1 / /ETAP I REALIZACJI INWESTYCJI skala 1:50 / PBW-A5 RZUT PODDASZA UŻYTKOWEGO– BUDYNEK WIELORODZINNY NR 1 / /ETAP I REALIZACJI INWESTYCJI skala 1:50 / PBW-A6 RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ – BUDYNEK WIELORODZINNY NR 1 / /ETAP I REALIZACJI INWESTYCJI skala 1:50 / PBW-A7 RZUT DACHU – BUDYNEK WIELORODZINNY NR 1 / /ETAP I REALIZACJI INWESTYCJI skala 1:50 / PBW-A8 PRZEKRÓJ A-A – BUDYNEK WIELORODZINNY NR 1 / /ETAP I REALIZACJI INWESTYCJI skala 1:50 / PBW-A9 PRZEKRÓJ B-B – BUDYNEK WIELORODZINNY NR 1 / /ETAP I REALIZACJI INWESTYCJI skala 1:50 / PBW-A10 ELEWACJA PÓŁNOCNA – BUDYNEK WIELORODZINNY NR 1 / /ETAP I REALIZACJI INWESTYCJI skala 1:100 / PBW-A11 ELEWACJA PŁUDNIOWA – BUDYNEK WIELORODZINNY NR 1 / /ETAP I REALIZACJI INWESTYCJI– ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWO-KOLORYSTYCZNE skala 1:100 / PBW-A12 ELEWACJA WSCHODNIA - BUDYNEK WIELORODZINNY NR 1 / /ETAP I REALIZACJI INWESTYCJI– ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWO-KOLORYSTYCZNE skala 1:100
PBW-A13 RZUT PIWNIC Z GARAŻAMI PODZIEMNYMI – BUDYNEK WIELORODZINNY NR 2 / /ETAP II REALIZACJI INWESTYCJI skala 1:50 / PBW-A14 RZUT PARTERU – BUDYNEK WIELORODZINNY NR 2 / /ETAP II REALIZACJI INWESTYCJI skala 1:50
PBW-A15 RZUT PARTERU - BUDYNEK WIELORODZINNY NR 2 / /ETAP II REALIZACJI INWESTYCJI skala 1:50 / PBW-A16 RZUT I PIĘTRA – BUDYNEK WIELORODZINNY NR 2 / /ETAP II REALIZACJI INWESTYCJI skala 1:50 / PBW-A17 RZUT II PIĘTRA – BUDYNEK WIELORODZINNY NR 2 / /ETAP II REALIZACJI INWESTYCJI skala 1:50 / PBW-A18 RZUT PODDASZA UŻYTKOWEGO – BUDYNEK WIELORODZINNY NR 2 / /ETAP II REALIZACJI INWESTYCJI skala 1:50 / PBW-A19 RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ – BUDYNEK WIELORODZINNY NR 2 / /ETAP II REALIZACJI INWESTYCJI skala 1:50 / PBW-A20 RZUT DACHU – BUDYNEK WIELORODZINNY NR 2 / /ETAP II REALIZACJI INWESTYCJI skala 1:50 / PBW-A21 PRZEKRÓJ C-C – BUDYNEK WIELORODZINNY NR 2 / /ETAP II REALIZACJI INWESTYCJI skala 1:50 / PBW-A22 PRZEKRÓJ D-D – BUDYNEK WIELORODZINNY NR 2 / /ETAP II REALIZACJI INWESTYCJI skala 1:50 / PBW-A23 ELEWACJA PÓŁNOCNA– BUDYNEK WIELORODZINNY NR 2 / /ETAP II REALIZACJI INWESTYCJI skala 1:100 / PBW-A24 ELEWACJA ZACHODNIA– BUDYNEK WIELORODZINNY NR 2 / /ETAP II REALIZACJI INWESTYCJI– ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWO-KOLORYSTYCZNE skala 1:100 / PBW-A25 ELEWACJA POŁUDNIOWA- BUDYNEK WIELORODZINNY NR 2 / /ETAP II REALIZACJI INWESTYCJI– ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWO-KOLORYSTYCZNE skala 1:100
PBW-A26 WYKAZ STOLARKI OKIENNO-DRZWIOWEJ– BUDYNEK WIELORODZINNY NR 2 skala 1:50 / PBW-A27A-M DETALE ARCHITEKTONICZNE skala 1:5/ 1:10

- Opis techniczny został wykonany zgodnie z zasadą wzajemnego uzupełniania się materiałów graficznych i opisowych. Projekt architektoniczny należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym architektonicznym oraz z innymi projektami branżowymi. W przypadku zauważonych niezgodności przed wykonaniem należy skontaktować się z nadzorem autorskim projektowym OMIS SC i uzyskać wytyczne dotyczące poprawnego rozwiązania projektowego.
- Wszystkie materiały muszą spełniać obowiązujące wymogi techniczne i posiadać właściwe atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie.
- Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami oraz przepisami regulującymi wykonanie i odbiór poszczególnych robót budowlanych. W przypadku braku takich przepisów, roboty wykonywać zgodnie z odpowiednimi normami i standardami warunków wykonania, transportu i montażu, jakimi posługuje się producent danego wyrobu.
- Wykonawca przed wykonaniem robót lub wykonaniem i montażem elementów jest zobowiązany do sprawdzania ilościowego elementów oraz dokonywania odpowiednich pomiarów z natury. Wszelkie zauważone niezgodności ilościowe oraz wymiarowe należy zgłaszać projektantowi.
- Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia projektantowi do akceptacji próbek wszystkich materiałów wykończeniowych np. kolor okładzin, kolory farb oraz elementów balustrad, ogrodzeń itp. przed ich zamontowaniem.
- Propozycje zamiennych rozwiązań technicznych I materiałowych inne od ujętych w projekcie muszą zostać opisane ( ew. należy wykonać odpowiednie rysunki techniczne ) oraz zaakceptowane przez projektanta.
- Wszystkie prace wykończeniowe na dachach i tarasach powinny być wykonywane zgodnie z technologią projektowanych rozwiązań przez wyspecjalizowane ekipy monterskie lub przez odpowiednio przeszkolonych pracowników.
- Pokrycia izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych powinny być każdorazowo odbierane przez uprawnionego Inspektora Nadzoru inwestorskiego a ich poprawne ułożenie i szczelność potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.
- Barierki balkonów i tarasów po wykonaniu powinny być każdorazowo odbierane przez uprawnionego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pod względem zgodności z projektem oraz zgodności z przepisami Prawa Budowlanego.

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 i art. 35 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 – ost. zm. 2004.05.31/Dz. U. Z 2004r Nr 93, poz. 888) oświadczam, że projekt budowlany:

ZESPÓŁ ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WILORODZINNEJ "N A S K A R P I E" działki nr. ewid. 4396/19, 4400/6, 4400/9, 4401/6, 4401/7, 4395/8 i 4395/10 przy ul. Łącznej w Wyszkowie,
został opracowany w sposób zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z dnia 10 lipca 2003r), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie ( Dz. U. Z 2002r Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej ( art.5 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane; tekst jednolity Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016).

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA:

mgr inż. arch. Tomasz PUDŁO
nr ewid. MA/025/11	....................................................

mgr inż. arch. Anna ROSTKOWSKA	....................................................

mgr inż. arch. Marek PĘZA
nr ewid. Wa-450/01	....................................................

INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

V. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZESPOŁU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ „NA SKARPIE”
1. INWESTOR:
WYSZKOWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o.
ul. KOMUNALNA 1,
07-200 WYSZKÓW

2. TEMAT:
ZESPÓŁ ZABUDOWY WIELORODZINNEJ „NA SKARPIE”

3. LOKALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA:
Inwestycję zlokalizowano na działkach o nr ewid. 4396/19, 4400/6, 4400/9, 4401/6, 4401/7 oraz na działkach leżących w pasie drogowym oznaczonych nr ewid. 4395/8 i 4395/10 przy ul. Łącznej w Wyszkowie”.

4. PODSTAWA OPRACOWANIA:
- Zlecenie Inwestora;
- Wizja lokalna w terenie;
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia sporządzona przez WTBS Sp. z o.o.
- Uchwała Nr LVI/423/10 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 września 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Wyszków dla obszaru „ Na Skarpie” wydany przez UM Wyszków dn. 06.07.2012r.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2009 r. Nr 56, poz 461);
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.1650) z późn. Zmian.
- Mapa zasadnicza do celów projektowych w skali 1:500 sporządzona przez upr. Grzegorza Gajewskiego, z dnia 28.09.2012r
- Uzgodnienia z Inwestorem;

5. PRZEDMIOT OPRACOWANIA i ADRES INWESTYCJI
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie ZESPÓŁU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ "N A S K A R P I E" położonego w Wyszkowie przy ul. Łącznej na działkach oznaczonych nr ewid.: 4396/19, 4400/6, 4400/9, 4401/6, 4401/7 oraz 4395/8 i 4395/10 (są to działki leżące w pasie drogowym). Działki położone są na terenach oznaczonych w miejscowym planie symbolem 1MW. Zgodnie z planem miejscowym określona została nieprzekraczalna wysokość górnej krawędzi kalenicy 12,0m (mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku). Powierzchnia zabudowy wg wskaźnika z miejscowego planu nie przekracza 50% powierzchni zabudowy. Został również spełniony wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej i wynosi ponad 25% powierzchni działki.

Inwestycja zostanie zrealizowana etapowo:
- I ETAP – BUDYNEK WIELORODZINNY NR 1 (oznaczony w PZT symbolem A)
- II ETAP – BUDYNEK WIELORODZINNY NR 2 (oznaczony w PZT symbolem B)

6. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
- Powierzchnia w granicach działki ok. 4737,00 m2
- Powierzchnia terenu zajetego w pasie drogowym ok. 175,00 m2
- Informacje dotyczące ochrony terenu wynikające z rejestru zabytków, ochrony przyrody lub z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
Przedmiotowy teren znajduje się na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który określa warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.
Działki położone są na terenach oznaczonych w miejscowym planie symbolem 1MW. Zgodnie z planem miejscowym określona została nieprzekraczalna wysokość górnej krawędzi kalenicy 12,0m (mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku). Powierzchnia zabudowy wg wskaźnika z miejscowego planu nie przekracza 50% powierzchni zabudowy. Został również spełniony wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej i wynosi ponad 25% powierzchni działki. Dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ustalono obowiązek miejsc parkingowych w ilości nie mniej niż 1,2 stanowisko na 1 mieszkanie. Teren nie jest położony na terenach ochrony przyrody. Omawiana działka nie znajduje się na terenach objętych eksploatacją górniczą. Budynki objęte inwestycją nie figurują w rejestrze zabytków i teren na którym położony jest zakład, nie podlega ochronie Konserwatora Zabytków. Na działce nie istnieje zadrzewienie kolidujące z planowaną inwestycją.
Działki 4396/19, 4400/6, 4400/9, 4401/6, 4401/7 są własnością Inwestora. Działka oznaczona nr ewid. 4395/8 jest własnością miasta i zostanie zajęta na cele inwestycji na podstawie zgody na użyczenie terenu wydanej przez burmistrza miasta Wyszków. Na terenie w pasie drogowym zostaną zlokalizowane miejsca parkingowe.

7. UKSZTAŁTOWANIE TERENU POD INWESTYCJĘ
Działka posiada teren z naturalnym spadkiem (deniwelacja ok.2,20m) w kierunku południowym. Na działce znajdują się słupy elektryczne kolidujące z planowaną inwestycją należy zrobić przekładkę.

8. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
8.1. Grunty podłoża: Po oddzieleniu holoceńskich niejednorodnych nasypów antropogenicz­nych podzielono na 4 warstwy geotechniczne. Uogólnione wartości liczbowe parametrów geotechnicznych dla gruntów poszczególnych warstw określono na podstawie korelacji z cechą wiodącą:
- stopniem zagęszczenia ID dla gruntów sypkich, oznaczonym przez sondowania udarowe sondą DPL oraz archiwalne sondowania udarowe sondą ITB-ZW (met."A" według normy PN-81/B-03020)- z uwzględnieniem litologii, genezy i stratygrafii osadów.
- stopniem plastyczności IŁ dla gruntów spoistych, określonym na podstawie analiz makro-skopowych, także z uwzględnieniem litologii, genezy i straty­grafii utworów. Wartości pozostałych parametrów odczytano z w/w normy (metoda „B") i przedsta­wiono w tabeli na zał. nr 3 „Legenda do przekrojów".
8.2. Krótka charakterystyka wydzielonych warstw:
- warstwa la grupuje plejstoceńskie osady wodnolodowcowe: wilgotne piaski pylaste i drobne z domieszką kamieni, w stanie średniozagęszczonym- o stopniu zagęszczenia ID= 0,5,
- warstwa Ib obejmuje wilgotne piaski pylaste z domieszką kamieni, wieku i genezy jak w-wa la, w stanie zagęszczonym- o stopniu zagęszczenia ID= 0,75,
- warstwa Ha to plejstoceńskie polodowcowe wilgotne piaski gliniaste, gliny piaszczyste
i piaszczyste zwięzłe z domieszką żwiru, o konsystencji plastycznej - stopniu plastyczności
IL = 0,30,
- warstwa IIb - zaliczono tu wilgotne gliny piaszczyste i piaski gliniaste ze żwirem I kamieniami, wieku i genezy j.w, o konsystencji twardoplastycznej – stopniu plastyczności
IL = 0,10.
Ze względu na stopień konsolidacji grunty warstw IIa i IIb zaliczono do grupy B- zgodnie z
p. 1.4.6. w/w normy. Przestrzenną interpretację przebiegu wydzielonych warstw w podłożu gruntowym poka­zano na zał. nr 4 - „ Przekroje geotechniczne".
8.3. Warunki wodne.: Warunki wodne na omawianym terenie są korzystne. Wykonanymi wierceniami do maksymalnej głębokości 6,0 m od powierzchni terenu nie stwierdzono występowania wody gruntowej.Przy wyinterpretowanym stanie wysokim (w „mokrych" porach roku, po roztopach wiosennych) - woda gruntowa do głębokości 6,0 m ppt nie wystąpi.
Przy wysokim stanie wód i przy zakładanej głębokości posadowienia fundamentów budynków woda gruntowa nie będzie kontaktować się z fundamentami, nie będzie też utrudniać wykonawstwa prac ziemnych. Badany teren należy do zlewni rzeki Bug.
8.4. Wnioski i zalecenia. Na rozpatrywanym terenie pod warstwą holoceńskich nasypów
i gleby – zalegają gruntu mineralne rodzime wieku plejstoceńskiego: pochodzenia wodnolodowcowego
warstw Ia i Ib oraz polodowcowego warstw IIa i IIb- nośne i nadające się do bezpo­
średniego posadowienia fundamentów projektowanych obiektów.
Grunty nasypowe są gruntami niejednorodnymi, słabonośnymi i ściśliwymi, nie powinny więc stanowić bezpośredniego podłoża budowlanego.
W przypadku ich wystąpienia poniżej poziomu posadowienia- należy je usunąć przez wybranie „do dna" i zastąpić ubitym warstwowo piaskiem średnim, grubym, żwirem, pospółka lub chudym betonem.
Podłoże gruntowe w kontekście potrzeb projektowanych budynków - można traktować jako nieuwarstwione (normalne następstwo warstw).
W zalecanym poziomie posadowienia (rzędne pppf ~ 96,0 m n.p.m.) wystąpią grunty warstw la, Ib, Ila i Ilb. Najsłabsze grunty plastyczne warstwy IIa (IL=0,30) należy chronić przed zawilgoceniem w dnie wykopu i możliwością wtórnego uplastycznienia.
Nośność gruntów podłoża można scharakteryzować przez podanie jednostkowych oporów podłoża qfr. Obliczeniowe ich wartości dla faktycznych wymiarów i warunków posadowienia fundamentów można obliczyć wg wzoru Zl-10 z normy PN-81/B-03020 (podłoże nieuwarstwione) bez uwzględniania wyporu wody gruntowej w poziomie posadowienia. W przypadku konieczności wartości qfr należy przeliczyć według podanego wzoru.
Warunki wodne w rejonie projektowanej budowy są korzystne. Do maksymalnej głębokości 6,0 m ppt nie stwierdzono obecności wody gruntowej.
Badany teren należy do zlewni rzeki Bug.
Przy wystąpieniu wody (opadowej) w trakcie prac ziemnych w strefie zalegania glin -można zastosować odwodnienie powierzchniowe w dnie wykopu do strefy piasków (w kierunku wschodnim). Także w tym kierunku można odprowadzić wody opadowe z dachów np. do drenażu chłonnego poza strefę naruszoną wykopem, lub do kanalizacji deszczowej. Piaski pylaste warstw la i Ib są gruntami makroporowatymi o współczyn­niku filracji „k" rzędu 0,1 m/d i podciągu kapilarnym rzędu 1 m.
Według rys. z normy PN-81/B-03020 głębokość przemarzania gruntów w rejonie Wyszkowa wynosi 1,0 m.
Powyższe wnioski należy rozpatrywać łącznie z zaleceniami podanej normy.
Zalecany wskaźnik zagęszczenia nasypu budowlanego podłoża Is > 0,97.
Warunki geotechniczne proste, obiekty zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej (zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. -Dz.U. z dn. 27 kwietnia 2012, póz. 463).

9. ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE
Teren badań położony jest w mieście Wyszków. Działka pod budowę ma nr 4396/19, 4400/6, 4400/9, 4401/6, 4401/7. znajduje się we wschodniej części miasta.
W obrysie projektowanego zespołu obiektów znajduje się wolny plac oraz sąsiedztwo zabudowy jednorodzinnej wolno stojącej.
Na terenie występuje następująca infrastruktura techniczna:
- nieczynna instalacja wodociągowa ( do likwidacji )
- napowietrzne linie elektryczne ( do przekładki )
Powierzchnia terenu pod zabudowę jest zróżnicowana, deniwelacje sięgają 2,20m (rzędne od 98,29- 96,10 m.n.p.m.). Powierzchnia terenu obniża się w kierunku południowym. Pod względem geograficznym badany teren leży poza obszarem parku lub krajobrazu chronionego. Teren, którego dotyczy opracowanie zagospodarowania, zewidencjonowany jest jako teren zabudowy wielorodzinnej (1MW). Inwestycja została tak zaprojektowana, aby nie powodowała przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu, wibracji, zakłóceń elektrycznych
i promieniowania a także zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

10. OPIS ZAGOSPODAROWANIATERENU
Budynek wielorodzinny nr 1 (ETAP I) oznaczono w projekcie zagospodarowania symbolem A, budynek wielorodzinny nr2 (ETAP II) oznaczono symbolem B. Ciągi pieszo jezdne na tarasie zielonym nad garażem oraz na terenie wykonane z kostki drogowej oznaczono na literą C, place parkingowe symbolem D, plac zabaw dla dzieci symbolem E. Utwardzone place na kontenery do gromadzenia odpadów stałych- symbolem F.
Projektowany wjazd na działkę z ulicy Łącznej, zlokalizowany został w środkowej części drogi. Jako poziom posadowienia parteru założono ±0,00=99.63m n.p.m. Teren wokół budynku w najniższym miejscu wynosi -0,05=99.58m n.p.m. Teren w miejscu zjazdu do garaży podziemnych obniżono względem zera budynku o 1,30m – rzędna zjazdów 98.33mnpm. Teren utwardzony w najwyższym miejscu przy skarpach wynosi -1,25=98,38m n.p.m.
Teren niezabudowany oraz nieprzewidziany do obsługi komunikacyjnej zostanie pozostawiony
w stanie nienaruszonym, ewentualnie zagospodarowany zielenią niską.

10.1. ZIELEŃ
Zaprojektowano zieleń intensywną na gruncie rodzimym (trawniki) oraz zieleń na płycie garażu podziemnego – stropodach zielony o odwróconym układzie warstw.

10.2. SCHODY TERENOWE, DROGI, CHODNIKI, POCHYLNIE, CIĄGI PIESZO-JEZDNE ORAZ PLACE UTWARDZONE
Nawierzchnia dróg i ciągów pieszo-jezdnych itd. wykonane z kostki betonowej gr. 8 cm kolor jasno-szary. Chodniki zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm. Wszystkie chodniki oraz drogi o spadku podłużnym nie większym niż 2 %. Krawędzie dróg wykonane
z krawężników betonowych prostych 15x30x100cm. Krawędzie chodników oraz ciagów pieszo-jezdnych na dachu nad garażem, wykonane z obrzeży chodnikowych betonowych np. 6x20x75 kolor szary.
Zaprojektowano również teren utwardzony do ustawienia kontenerów na odpady stałe z kostki betonowej drogowej 8cm (kolor j.szary) w obrzeżach chodnikowych betonowych 6x20x75cm.
Miejsca parkingowe
Przy projektowanym budynku, zaprojektowano 52 miejsca postojowe w tym 2 stanowisko dla samochodów osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Miejsce postojowe powinno mieć wymiary szerokość: 2,5 oraz długość 5m, miejsce postojowe dla inwalidy o wymiarach 3,6x5m.
Zaprojektowano dla obiektu 1 / etap I:
- 31 miejsc parkingowych w garażach podziemnych
- 25 miejsc parkingowych na działce
Zaprojektowano dla obiektu 2 / etap II:
- 25 miejsc parkingowych w garażach podziemnych
- 14 miejsc parkingowych w pasie drogowym
Zapewniono łącznie dla zespołu zabudowy 95 miejsc parkingowych (został spełniony warunek wg miejscowego planu wskażnik parkingowy 1,2 mp na 1 lokal mieszkaniowy)

10.3. DOSTĘPNOŚĆ BUDYNKU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Wszystkie mieszkania znajdujące się w parterze dostępne są dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wszystkie przejścia, drzwi i dojścia należy wykonać bezprogowo.
Wydzielono 2 miejsca postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych o wymiarach szerokość: 3,60m i długość 5,00m.
Różnice w wysokości między poziomem terenu, na którym znajdują się miejsca parkingowe
a poziomem parteru projektowanego budynku osoba niepełnosprawna ma możliwość pokonać korzystając z pochylni o spadku 6%. Pochylnia zaprojektowana została z kostki betonowej
gr. 6cm, z murkami oporowymi oraz krawężnikiem 0,15m. Zaprojektowano obustronnie balustradę stalowa i poręcze na wys. 0,70m i 0,90m. Poręcze wydłużone o 0,30m.

10.5. OGRODZENIA
Wokół terenu inwestycji zaprojektowano ogrodzenie z elementów stalowych systemowych panelowych wys. 1,50m. Podmurówka z prefabrykowanych podwalin betonowych 2450x270x60mm. Slupki przęsłowe z kształtownika stalowego 60x40x2mm :
- OGRODZENIE OSIEDLA DOCELOWE W CZĘŚCI I i II ETAPU (PRZY ZAŁOŻENIU WYKONANIA WSZYSTKICH ETAPÓW)
  słupki stalowe, przęsła wypełniające stalowe z profili zamkniętych, wszystkie elementy stalowe ocynkowane. Słupki i elementy ogrodzenia mocowane do podmurówki / podwaliny na kotwy wklejane.
- OGRODZENIE OSIEDLA CZASOWE W TRAKCIE BUDOWY ETAPU I (ORAZ ETAPU II)
  grodzenie panelowe-pełne.
- OGRODZENIE (PRZY ZAŁOŻENIU REZYGNACJI Z WYKONYWANIA NASTĘPNEGO ETAPU OSIEDLA)
  słupki stalowe, przęsła wypełniające stalowe z profili zamkniętych, wszystkie elementy stalowe ocynkowane. Słupki i elementy ogrodzenia mocowane do podmurówki

10.6. BRAMY I FURTKI
- Słupki stalowe, przęsła bramowe stalowe z profili zamkniętych, wszystkie elementy stalowe ocynkowane. Furtka szer.0,90m, h=150cm otwierana od strony osiedla poprzez naciśnięcie przycisku zamontowanego na słupkach. W razie pożaru lub zaniku napięcia furtki otwierają się samoczynnie (zamek elektryczny zwalniający blokadę w razie sygnalizacji pożaru lub zaniku napięcia). Przy furtkach na murkach stref wejściowych zamontowane terminale domofonu z obudową ze stali nierdzewnej.
- Brama wjazdowa na osiedle szer. 4,00m przesuwna, samonośna, zaopatrzona w zdalne sterownie otwierania dla właścicieli miejsc postojowych na osiedlu oraz z pomieszczenia ochrony (jeśli inwestor taki obiekt przewidzi).
10.7. MURKI OPOROWE
Murki oporowe występują przy pochylniach do garaży podziemnych, przy pochylni dla samochodów osobowych na tarasy i pochylni dla osób niepełnosprawnych. Murki zaprojektowano jako ściany żelbetowe monolityczne z betonu architektonicznego wykończone czapami betonowymi, na wysokosci 20cm wzgledem przyległego terenu/ nawierzchni utwardzonej. Balustrady na murkach- stalowe, panele lamelowe z płaskowników stalowych Słupki balustrad podobnie jak balkonowe i schodowe stalowe profile zamkniete kwadratowe 40x60x5mm, ocynkowane malowane proszkowo (RAL 7012) mocowane do murków żelbetowych (przez czapy) kotwami stalowymi.

10.8. ŁAWKI
Siedzisko i oparcie drewniane (wiśnia), impregnowane ciśnieniowo. Konstrukcja stalowa ocynkowana – malowana proszkowo na kolor RR023/RAL7012.
10.9. ŚMIETNIKI
Wolnostojące na fundamencie własnym, stalowe ocynkowane– malowane proszkowo na kolor RR023/RAL7012. (w gestii inwestora).

10.10. DONICE NA DRZEWA I KRZEWY
Żelbetowe malowane na kolor zbliżony do RAL 9010 (w gestii inwestora, ustawiane na stropodachu nad garażem)

10.11. SKARPY
Na terenie osiedla, na części powierzchni zostaną wykonane nasypy tworzące skarpę o nachyleniu zbliżonym do 1:2. Część nasypów zostanie ograniczonych żelbetowymi murkami ścian garażu wraz z barierkami stalowymi.

10.12. PLAC ZABAW
Wyposażenie placu zabaw w piaskownicę ze zjeżdżalnią, bujak i ważkę (należy stosować elementy wyposażeniowe posiadające odpowiednie atesty – rozwiązania systemowe); nawierzchnie bezpieczne: żwir płukany.

10.13. ODWODNIENIE TERENU
Dach zielony na płycie garażowej odwadniany jest do wpustów dachowych.
Wpusty dachowe podgrzewane z koszami zabezpieczającymi montowane w obszarze zieleni w bezpośrednim sąsiedztwie ciągu pieszo-jezdnego w studzienkach przykrytych włazem żeliwnym 30x30cm klasy min D400/C250.
Chodniki, miejsca parkingowe na terenie odwadniane są za pomocą odwodnień liniowych ze spadkiem wg projektu instalacji sanitarnych.

10.14. ELEMENTY OŚWIETLENIA
Oświetlenie zewnętrzne:
- parkingi– lampa parkowa
- drogi, chodniki, oświetlenie strefy wejsciowej– oprawy świetlne na słupkach
  wys. ok. 90 cm.
- oświetlenie wózkowni oraz wiatrołapów przed wejściami do budynków- .
- tarasy– wyprowadzenie pod oprawę naścienną
- balkony– wyprowadzenie pod oprawę naścienną

11. BILANS TERENU
Bilans powierzchni w granicach opracowania:
Powierzchnia granicach opracowania a,b,c,d, - a	4737	m²	100	%
Powierzchnia zabudowy wielorodzinnej - łącznie / Powierzchnia zabudowy budynku wielorodzinnego nr 1 (etap I) / Powierzchnia zabudowy budynku wielorodzinnego nr 2 (etap II)	1272,00 / 716,00 / 556,00	m² / m² / m²	27	%
Powierzchnia terenów utwardzonych, w tym :	1991,5	m²	42	%
Powierzchnia stropodachów zielonych liczona jest jako 50%	293	m²
Powierzchnia ciągów pieszo-jezdnych na stropodachach	460,0	m²
Powierzchnia pochylni	220,0	m²
Powierzchnia parkingów i dróg dojazdowych	855,0	m²
Powierzchnia dojść do budynków (chodników, schodów zewnętrznych)	98,0	m²
Powierzchnia placu zabaw – nawierzchnie ze żwiru płukanego	65,0	m²
Powierzchnia biologicznie czynna	1473,5	m²	31	%
Powierzchnia terenów zielonych na gruncie rodzimym	1180,5	m²
Powierzchnia stropodachów zielonych (liczona jako 50%)	293	m²

12. UZBROJENIE TERENU
- Komunikacja: obsługa nieruchomości z nowoprojektowanego zjazdu z ul. Łącznej szer. 6,00m
- Woda: zaopatrzenie z sieci miejskiej na warunkach PWiK
- Kanalizacja sanitarna: nowoprojektowana
- Kanalizacja deszczowa: nowoprojektowana, do kanalizacji miejskiej
- Energia elektryczna: zaopatrzenie wg warunków ENERGA OPERATOR
- Ogrzewanie: piece gazowe (z zamknięta komora spalania) na każdy samodzielny lokal
Konstrukcja projektowanego zespołu budynków wykonana będzie z materiałów nierozprzestrzeniających ognia. Istnieje również swobodny dojazd dla sprzętu pożarniczego. Powierzchnia budynku nie przekracza dopuszczalnych powierzchni stref pożarowych dla budynków wielorodzinnych (ZLIV) określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r.). W projektowanym budynku nie istnieje zagrożenie wybuchem, zagospodarowanie działki zapewnia warunki do ewakuacji.

13. INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA
Zgodnie z ustawą o odpadach Dz.U. Nr 185 poz. 1243 z 2010r. I Prawem Ochrony Środowiska Dz.U. Z 2008r Nr 25 poz.150, Inwestor (Wykonawcy Zleceń) podczas projektowania, procesu budowlanego i eksploatacji zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami i wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami tj.
- odzysk
- segregacja w miejscach ich powstawania
- odbiór przez wyspecjalizowane jednostki
  W związku z powyższym przewiduje się wdrożenie następujących zasad, mających na celu minimalizację negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze z ograniczeniem zasięgu do granic władania terenem:
- jako materiały wykończeniowe, zaprojektowano materiały o odpowiednich współczynnikach przenikania ciepła i innych parametrach technicznych, nietoksyczne;
- minimalizacja wszelkich uciążliwości oraz estetyka obiektu poprzez zaprojektowanie nowoczesnych elewacji;
- stosowanie na etapie budowy wyłącznie sprawnych maszyn i urządzeń spełniających aktualne wymogi odnośnie emisji zanieczyszczeń i hałasu oraz zużycia paliwa, potwierdzone właściwymi świadectwami;
- wdrożenie systemu segregacji odpadów u „źródła” na etapie budowy i eksploatacji, z maksymalnym odzyskiem odpadów surowcowych;
- udokumentowany obrót odpadami w sposób przewidziany w Ustawie o odpadach z zachowaniem obowiązku jakościowej i ilościowej ewidencji odpadów.
- Wszystkie materiały odpowiadać będą normom krajowym, aprobatom technicznym. Przyjęta technologia wykonania robót ogranicza do minimum ingerencję w środowisko.
- W rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r z późń. zmianami w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych
  z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, projektowana Inwestycja, nie pogorszy stanu środowiska naturalnego i nie wymaga opracowania oceny oddziaływania na środowisko.

14. ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGLĘDEM TECHNICZNYM, EKONOMICZNYM I ŚRODOWISKOWYM ODNAWIALNYCH ŻRÓDEŁ ENERGII.
WŁAŚCIWOŚCI CIEPLNE PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH
Właściwości cieplne przegród zewnętrznych przyjęto zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przegrody spełniają również warunki dla „C” klasy energetycznej budynków.
OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII
Dla maksymalnego ograniczenia ilości energii cieplnej potrzebnej do użytkowania budynku mieszkalnego, zastosowano następujące rozwiązania:
- Przygotowanie ciepłej wody z wykorzystaniem paneli słonecznych dla w/w budynku na poziomie 0,6 l/s jest technicznie i ekonomicznie nie uzasadnione.
- Jako podstawowe źródło ciepła dla układu centralnego ogrzewania, zaprojektowano kotły gazowe indywidualne w mieszkaniach.
- Wykorzystanie energii wiatru jest nieracjonalne pod względem technicznym i ekonomicznym ze względu na układ wiatru w tym terenie. Ten sposób wytwarzania energii cieplnej w przypadku projektowanego budynku jest również wątpliwy pod względem środowiskowym.

15. WPŁYW BUDYNKU NA ŚRODOWISKO - ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ ORAZ ILOŚCI ŚCIEKÓW JAKOŚĆ WODY I ŚCIEKÓW
Odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych do kanalizacji sanitarnej, następnie do sieci kanalizacyjnej za pośrednictwem przyłącza kanalizacyjnego. Odprowadzane ścieki nie będą zawierać: twardego osadu, śmieci, gruzu, piasku, żwiru, popiołu, wydzielin zwierzęcych, stałych odpadków gospodarstwa domowego bez rozdrobnienia ani produktów, które wskutek swego składu chemicznego lub temperatury mogłyby uszkodzić przewody, powodować zagrożenie wybuchem lub pożarem, działać szkodliwie na ich trwałość, albo wpływać szkodliwie na skuteczność działania oczyszczalni ścieków bądź na bezpieczeństwo i zdrowie pracowników eksploatacji sieci.
Ścieki z terenów utwardzonych będą odprowadzone do separatora substancji ropopochodnych, skąd oddzielone substancje ropopochodne będą wywożone przez specjalistyczne jednostki. Eksploatację separatorów należy powierzyć wyspecjalizowanej firmie, wyposażonej w sprzęt umożliwiający opróżnianie, dostosowany do wjazdu do podziemnych parkingów.

16. EMISJA HAŁASU I WIBRACJI
Zastosowane zostaną specjalne elementy tłumiące na przewodach wentylacyjnych, oraz elementy izolacyjne, antywibracyjne i tłumiące w miejscach styku urządzeń mechanicznych i instalacji z elementami budynku.
Przejścia wszelkich przewodów przez połacie dachowe i ściany wykonane będą w odpowiednich tulejach lub osłonach, uszczelnione oraz zabezpieczone przed przenoszeniem drgań i hałasów.
Mocowania i podwieszenia przewodów wykonane będą w sposób zapewniający odizolowanie przewodów od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomieszczenia techniczne wymagające dodatkowej izolacji akustycznej będą wyposażone w taką izolację.

Opracował :

VI. CZEŚĆ GRAFICZNA OPRACOWANIA

VII. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO- WYKONAWCZEGO ARCHITEKTONICZNEGO
1. INWESTOR
WYSZKOWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO SP. ZO.O.
ul. KOMUNALNA 1, 07-200 WYSZKÓW

2. ARES LOKALIZACJI INWESTYCJI
Działki nr. ewid. 4396/19, 4400/6, 4400/9, 4401/6, 4401/7,
4395/8, 4395/10
zlokalizowane przy ul. Łącznej w Wyszkowie

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Podstawą niniejszego opracowania były uzgodnienia z Inwestorem, obowiązujące przepisy i normy z uwzględnieniem warunków wynikających z planu miejscowego dla obszaru 1MW wydanej przez Burmistrza miasta i gminy Wyszkowa.
Podstawą niniejszego opracowania jest wykonanie w II etapach ZESPÓŁU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ "N A S K A R P I E" przy ul. Łącznej. Inwestycja zostanie zrealizowana etapowo:
- I ETAP– BUDYNEK WIELORODZINNY NR 1
- II ETAP– BUDYNEK WIELORODZINNY NR 2
4. LOKALIZACJA I UKŁAD FUNKCJONALNO – PRZESTRZENNY
Budynek 1 (ETAP I usytuowanie południowo-wschodnie) został zaprojektowany jako mieszkalny, niski z jedna kondygnacją podziemna (garaże+ komórki lokatorskie) oraz cztery kondygnacje nadziemne ( w tym poddasze użytkowe). Budynek w układzie czteroklatkowym dostępny poprzez wiatrołap (z wózkownią), przedsionek z poziomu dachu zielonego nad garażem. Komunikacja pionowa odbywać się będzie klatka schodową, łączącą ze sobą garaże, komórki lokatorskie na poziomie piwnic oraz po trzy mieszkania z kondygnacji i zapewnia im ewakuacje na teren. Budynek został zaprojektowany z 46 lokalami mieszkalnymi (o powierzchniach od 30-73m2), 31 miejscami postojowymi oraz 44 komórkami lokatorskimi . Dostęp na poziom +0.00 zapewniają schody terenowe oraz pochylnie z poziomu parkingów. Między pochylnią do garaży (budynek2) a pochylnią na poziom parteru wyodrębniono przestrzeń pod plac zabaw.
Budynek 2 (ETAP II usytuowanie południowo-zachodnie) został również zaprojektowany jako mieszkalny, niski z jedna kondygnacją podziemną oraz czterema nadziemnymi, jednak w układzie trzy klatkowym. Podobnie jak w budynku 1, komunikacja oraz ewakuacja odbywać się będzie klatką schodową na teren. Budynek został zaprojektowany z 32 lokalami mieszkalnymi (o powierzchniach od 30-73m2), 25 miejscami postojowymi oraz 34 komórkami lokatorskimi.
5. FORMA ARCHITEKTONICZNA
ZESPÓŁ ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ "N A S K A R P I E" został zaprojektowany dwuetapowo. W skład zespołu wchodzą dwa budynki wielorodzinne czterokondygnacyjne (cztero oraz trzy klatkowy) z poddaszem użytkowym oraz garażami podziemnymi i miejscami parkingowymi na terenie. Budynki zostały zaprojektowane tak by powstały niezależnie od siebie (nawet na poziomie garaży podziemnych oddzielone dylatacjami z dwoma niezależnymi wjazdami). Wejścia do klatek dostępne z poziomu dachu zielonego nad garażami podziemnymi ukrytymi częściowo w skarpie.
Budynki zaprojektowano w stylistyce nowoczesnej, powściągliwej w formie acz bardzo eleganckiej. Kolorystyka zespołu oparta jest na bieli z jasna szarością ścian klatek schodowych, grafitowej blachy „ na rąbek stojący” oraz ciepłej wiśniowej okleiny drewnopodobnej w stolarce okiennej i drzwiowej.
6. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW CHARAKTERYSTYCZNYCH:
BUDYNEK WIELORODZINNY NR 1 - etap I / (oznaczony w projekcie zagospodarowania PZT1 - symbolem A) / - długość budynku	55,92 m
- szerokość budynku	33,99 m
- ilość kondygnacji: / nadziemnych – 4 / podziemnych - 1	5
- wysokość budynku	11,95 m

BUDYNEK WIELORODZINNY NR 2 - etap II / (oznaczony w projekcie zagospodarowania PZT1 - symbolem A) / - długość budynku	43,64 m
- szerokość budynku	33,99 m
- ilość kondygnacji: / nadziemnych – 4 / podziemnych - 1	5
- wysokość budynku	11,95 m

7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI CHARAKTERYSTYCZNYCH
ZESPÓŁ ZABUDOWY WIELORODZINNEJ „NA SKARPIE” - łącznie
- powierzchnia zabudowy (budynek 1 i 2)	1272,00m²
- kubatura (budynek 1 i 2)	19085,00m³
BUDYNEK WIELORODZINNY NR 1 - etap I / (oznaczony w projekcie zagospodarowania PZT1 - symbolem A) / - powierzchnia użytkowa budynku / w tym: / powierzchnia użytkowa piwnic / - powierzchnia garaży, komórek lokatorskich, pom. technicznych w tym: / - powierzchnia komórek lokatorskich / - powierzchnia garaży / - powierzchnia pomieszczeń technicznych / - powierzchnia ruchu / powierzchnia użytkowa parteru / - powierzchnia mieszkalna / - powierzchnia ruchu (komunikacji ogólnej) / powierzchnia użytkowa I piętra / - powierzchnia mieszkalna / - powierzchnia ruchu (komunikacji ogólnej) / powierzchnia użytkowa II piętra / - powierzchnia mieszkalna / - powierzchnia ruchu (komunikacji ogólnej) / powierzchnia użytkowa poddasza / - powierzchnia mieszkalna / - powierzchnia ruchu (komunikacji ogólnej)	3396,30m² / 3211,50m² / 1017,75m² / 320,35m² 870,00m² 11,40m² 184,00m - 593,80m² 437,00m² 156,80m²- 553,00m² 483,00m² 70,40m²- 553,00m² 483,00m² 70,40m²- 493,95m² 423,55m² 70,40m²
- powierzchnia zabudowy budynku nr 1 (etap I) / - kubatura netto budynku nr 1 (etap I) / - kubatura brutto budynku nr 1 (etap I)	-716,00m² / 8490,75m / 10745,00m³

BUDYNEK WIELORODZINNY NR 2 - etap II / (oznaczony w projekcie zagospodarowania PZT1 - symbolem B) / - powierzchnia użytkowa budynku w tym: / powierzchnia użytkowa piwnic / - powierzchnia garaży, komórek lokatorskich, pom. technicznych w tym: / - powierzchnia komórek lokatorskich / - powierzchnia garaży / - powierzchnia pomieszczeń technicznych / - powierzchnia ruchu / powierzchnia użytkowa parteru / - powierzchnia mieszkalna / - powierzchnia ruchu (komunikacji ogólnej) / powierzchnia użytkowa I piętra / - powierzchnia mieszkalna / - powierzchnia ruchu (komunikacji ogólnej) / powierzchnia użytkowa II piętra / - powierzchnia mieszkalna / - powierzchnia ruchu (komunikacji ogólnej) / powierzchnia użytkowa poddasza / - powierzchnia mieszkalna / - powierzchnia ruchu (komunikacji ogólnej) / - powierzchnia zabudowy budynku nr 2 (etap II) / - kubatura netto budynku nr 2 (etap II) / - kubatura brutto budynku nr 2 (etap II)	2593,85m² / 2 605,5m2 / - 940,40m² / 801,75m² / 120,10m² 670,00m² 11,65m² / 138,65m² / - 464,40m² / 346,80m² / 117,60m² / - 434,10m² / 381,30m² / 52,80m² - 434,10m² / 381,30m² / 52,80m² / - 332,50m² / 279,70m² / 52,80m²- 556,00m² / - 6484,00m³ / - 8340,00m³

8. PROGRAM UŻYTKOWY
BUDYNEK WIELORODZINNY NR 1 / ETAP I (czteroklatkowy)
Nazwa		ilość
Komórki lokatorskie		44
Miejsca parkingowe		31
Lokale mieszkaniowe		44

BUDYNEK WIELORODZINNY NR 2 / ETAP 2 (czteroklatkowy)
Nazwa		ilość
Komórki lokatorskie		34
Miejsca parkingowe		25
Lokale mieszkaniowe		34

9. ZESTAWIENIE LOKALI I POMIESZCZEŃ W BUDYNKU
	BUDYNEK WIELORODZINNY NR 1 / ETAP I (czteroklatkowy)
NR LOKALU	Pomieszczenia / KONDYGNACJA: PARTER		powierzchnia
1	Przedpokój, pokój dzienny, kuchnia, łazienka, pokój 2-osobowy		40,00m²
2	Pokój dzienny z aneksem kuchennym, pokój, łazienka		30,00m²
3	Przedpokój, pokój dzienny z aneksem kuchenny, łazienka, pokój 2-osobowy		40,30m²
13	Przedpokój, pokój dzienny z aneksem kuchennym, łazienka, pokój 2-osobowy		34,00m²
14	Pokój dzienny z aneksem kuchennym, pokój, łazienka		30,00m²
15	Przedpokój, pokój dzienny z aneksem kuchenny, łazienka, pokój / 2-osobowy		40,30m²
23	Przedpokój, pokój dzienny z aneksem kuchennym, łazienka, pokój 2-osobowy		34,00m²
24	Pokój dzienny z aneksem kuchennym, pokój, łazienka		30,00m²
25	Przedpokój, pokój dzienny z aneksem kuchennym, łazienka, pokój / 2-osobowy		40,30m²
34	Przedpokój, pokój dzienny z aneksem kuchennym, łazienka, pokój / 2-osobowy		34,00m²
35	Pokój dzienny z aneksem kuchennym, łazienka, pokój 1-osobowy		30,00m²
36	Przedpokój, pokój dzienny, kuchnia, łazienka, pokój 2-osobowy, / pokój 1-osobowy		54,10m²

NR / LOKALU	Pomieszczenia / KONDYGNACJA: I PIĘTRO		powierzchnia
4	Przedpokój, pokój dzienny, kuchnia, łazienka, pokój 2-osobowy, / pokój 1-osobowy		51,50m²
5	Pokój dzienny z aneksem kuchennym, pokój, łazienka		30,00m²
6	Przedpokój, pokój dzienny z aneksem kuchenny, łazienka, pokój 2-osobowy		40,30m²
16	Przedpokój, pokój dzienny z aneksem kuchennym, łazienka, pokój 2-osobowy, pokój 1-osobowy		45,50m²
17	Pokój dzienny z aneksem kuchennym, pokój, łazienka		30,00m²
18	Przedpokój, pokój dzienny z aneksem kuchenny, łazienka, pokój / 2-osobowy		40,30m²
26	Przedpokój, pokój dzienny z aneksem kuchennym, łazienka, pokój 2-osobowy, pokój 1-osobowy		45,50m²
27	Pokój dzienny z aneksem kuchennym, pokój, łazienka		30,00m²
28	Przedpokój, pokój dzienny z aneksem kuchennym, łazienka, pokój / 2-osobowy		40,30m²
37	Przedpokój, pokój dzienny z aneksem kuchennym, łazienka, pokój 2-osobowy, pokój 1-osobowy		45,50m²
38	Pokój dzienny z aneksem kuchennym, pokój, łazienka		30,00m²
39	Przedpokój, pokój dzienny, kuchnia, łazienka, pokój 2-osobowy, / pokój 1-osobowy		54,10m²

NR LOKALU	Pomieszczenia / KONDYGNACJA: II PIĘTRO		powierzchnia
7	Przedpokój, pokój dzienny, kuchnia, łazienka, pokój 2-osobowy, / pokój 1-osobowy, pokój 1-osobowy		51,50m²
8	Pokój dzienny z aneksem kuchennym, pokój, łazienka		30,00m²
9	Przedpokój, pokój dzienny z aneksem kuchenny, łazienka, pokój 2-osobowy		40,30m²
19	Przedpokój, pokój dzienny z aneksem kuchennym, łazienka, pokój 2-osobowy, pokój 1-osobowy		45,50m²
20	Pokój dzienny z aneksem kuchennym, pokój, łazienka		30,00m²
21	Przedpokój, pokój dzienny z aneksem kuchenny, łazienka, pokój / 2-osobowy		40,30m²
29	Przedpokój, pokój dzienny z aneksem kuchennym, łazienka, pokój 2-osobowy, pokój 1-osobowy		45,50m²
30	Pokój dzienny z aneksem kuchennym, pokój, łazienka		30,00m²
31	Przedpokój, pokój dzienny,z aneksem kuchennym, łazienka, / pokój, 2-osobowy, pokój 1-osobowy		40,30m²
40	Przedpokój, pokój dzienny z aneksem kuchennym, łazienka, pokój 2-osobowy, pokój 1-osobowy		45,50m²
41	Pokój dzienny z aneksem kuchennym, pokój, łazienka		30,00m²
42	Przedpokój, pokój dzienny, kuchnia, łazienka, pokój 2-osobowy, / pokój 1-osobowy		54,10m²

NR / LOKALU	Pomieszczenia / KONDYGNACJA: PODDASZE UŻYTKOWE		powierzchnia
10	Przedpokój, pokój dzienny z aneksem kuchennym, łazienka, / pokój 1-osobowy		32,95m²
11	Pokój dzienny z aneksem kuchennym, pokój, łazienka		30,00m²
12	Przedpokój, pokój dzienny z aneksem kuchenny, łazienka, pokój 2-osobowy, pokój 1-osobowy		58,70m²
22	Przedpokój, pokój dzienny z aneksem kuchennym, łazienka, pokój 2-osobowy, pokój 1-osobowy		56,40m²
32	Przedpokój, pokój dzienny z aneksem kuchennym, łazienka, pokój 2-osobowy, pokój 1-osobowy, pokój 1-osobowy		62,00m²
33	Przedpokój, pokój dzienny z aneksem kuchennym, łazienka, pokój 2-osobowy, pokój 1-osobowy		58,70m²
43	Pokój dzienny z aneksem kuchennym, łazienka, pokój 1-osobowy		30,00m²
44	Przedpokój, pokój dzienny z aneksem kuchennym, łazienka, pokój 1-osobowy		34,60m²

	BUDYNEK WIELORODZINNY NR 2 / ETAP II (trzyklatkowy)
NR LOKALU	Pomieszczenia / KONDYGNACJA: PARTER		powierzchnia
1	Przedpokój, pokój dzienny, kuchnia, łazienka, pokój 2-osobowy, / pokój 1-osobowy		54,00m²
2	Pokój dzienny z aneksem kuchennym, pokój, łazienka		30,00m²
3	Przedpokój, pokój dzienny z aneksem kuchenny, łazienka, pokój 2-osobowy		40,30m²
13	Przedpokój, pokój dzienny z aneksem kuchennym, łazienka, pokój 2-osobowy		34,00m²
14	Pokój dzienny z aneksem kuchennym, pokój, łazienka		30,00m²
15	Przedpokój, pokój dzienny z aneksem kuchenny, łazienka, pokój / 2-osobowy		40,30m²
24	Przedpokój, pokój dzienny z aneksem kuchennym, łazienka, pokój 2-osobowy		34,00m²
25	Pokój dzienny z aneksem kuchennym, pokój, łazienka		30,00m²
26	Przedpokój, pokój dzienny, kuchnia, łazienka, pokój 2-osobowy, / pokój 1-osobowy		54,20m²

NR / LOKALU	Pomieszczenia / KONDYGNACJA: I PIĘTRO		powierzchnia
4	Przedpokój, pokój dzienny, kuchnia, łazienka, pokój 2-osobowy, / pokój 1-osobowy, pokój 1-osobowy		65,60m²
5	Pokój dzienny z aneksem kuchennym, pokój, łazienka		30,00m²
6	Przedpokój, pokój dzienny z aneksem kuchenny, łazienka, pokój 2-osobowy		40,30m²
16	Przedpokój, pokój dzienny z aneksem kuchennym, łazienka, pokój 2-osobowy, pokój 1-osobowy		45,50m²
17	Pokój dzienny z aneksem kuchennym, pokój, łazienka		30,00m²
18	Przedpokój, pokój dzienny z aneksem kuchenny, łazienka, pokój / 2-osobowy		40,30m²
27	Przedpokój, pokój dzienny z aneksem kuchennym, łazienka, pokój 2-osobowy, pokój 1-osobowy		45,50m²
28	Pokój dzienny z aneksem kuchennym, pokój, łazienka		30,00m²
29	Przedpokój, pokój dzienny, kuchnia, łazienka, pokój 2-osobowy, / pokój 1-osobowy		54,10m²

NR LOKALU	Pomieszczenia / KONDYGNACJA: II PIĘTRO		powierzchnia
7	Przedpokój, pokój dzienny, kuchnia, łazienka, pokój 2-osobowy, / pokój 1-osobowy, pokój 1-osobowy		65,60m²
8	Pokój dzienny z aneksem kuchennym, pokój, łazienka		30,00m²
9	Przedpokój, pokój dzienny z aneksem kuchenny, łazienka, pokój 2-osobowy		40,30m²
19	Przedpokój, pokój dzienny z aneksem kuchennym, łazienka, pokój 2-osobowy, pokój 1-osobowy		45,50m²
20	Pokój dzienny z aneksem kuchennym, pokój, łazienka		30,00m²
21	Przedpokój, pokój dzienny z aneksem kuchenny, łazienka, pokój / 2-osobowy		40,30m²
30	Przedpokój, pokój dzienny z aneksem kuchennym, łazienka, pokój 2-osobowy, pokój 1-osobowy		45,50m²
31	Pokój dzienny z aneksem kuchennym, pokój, łazienka		30,00m²
32	Przedpokój, pokój dzienny, kuchnia, łazienka, pokój 2-osobowy, / pokój 1-osobowy		54,10m²

NR / LOKALU	Pomieszczenia / KONDYGNACJA: I PIĘTRO		powierzchnia
4	Przedpokój, pokój dzienny, kuchnia, łazienka, pokój 2-osobowy, / pokój 1-osobowy, pokój 1-osobowy		65,60m²
5	Pokój dzienny z aneksem kuchennym, pokój, łazienka		30,00m²
6	Przedpokój, pokój dzienny z aneksem kuchenny, łazienka, pokój 2-osobowy		40,30m²
16	Przedpokój, pokój dzienny z aneksem kuchennym, łazienka, pokój 2-osobowy, pokój 1-osobowy		45,50m²
17	Pokój dzienny z aneksem kuchennym, pokój, łazienka		30,00m²
18	Przedpokój, pokój dzienny z aneksem kuchenny, łazienka, pokój / 2-osobowy		40,30m²
27	Przedpokój, pokój dzienny z aneksem kuchennym, łazienka, pokój 2-osobowy, pokój 1-osobowy		45,50m²
28	Pokój dzienny z aneksem kuchennym, pokój, łazienka		30,00m²
29	Przedpokój, pokój dzienny, kuchnia, łazienka, pokój 2-osobowy, / pokój 1-osobowy		54,10m²

NR / LOKALU	Pomieszczenia / KONDYGNACJA: PODDASZE UŻYTKOWE		powierzchnia
10	Przedpokój, pokój dzienny z aneksem kuchennym, łazienka, / pokój 1-osobowy, pokój 1-osobowy, pokój 1-osobowy		54,20m²
11	Pokój dzienny z aneksem kuchennym, pokój, łazienka		30,00m²
12	Przedpokój, pokój dzienny z aneksem kuchenny, łazienka, pokój 2-osobowy, pokój 1-osobowy		57,00m²
22	Pokój dzienny z aneksem kuchennym, łazienka, pokój 1-osobowy		30,00m²
23	Przedpokój, pokój dzienny z aneksem kuchennym, łazienka, pokój 2-osobowy, pokój 1-osobowy		57,00m²
33	Pokój dzienny z aneksem kuchennym, łazienka, pokój 1-osobowy		30,00m²
34	Przedpokój, pokój dzienny z aneksem kuchennym, łazienka, pokój 1os.		46,50m²

10. OPIS ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWYCH
10.1. FUNDAMENTY: żelbetowe monoliyczne (wylewane),zgodnie z opracowaniem dokumentacji Projekt wykonawczy– konstrukcja
10.2. WIEŃCE: żelbetowe monoliyczne (wylewane), zgodnie z opracowaniem dokumentacji Projekt wykonawczy – konstrukcja
10.3. NADPROŻA: żelbetowe monoliyczne wylewane, (zewnętrzne okienne i drzwiowe oraz wewnętrzne) zgodnie z opracowaniem dokumentacji Projekt wykonawczy– konstrukcja. Pasy ocieplenia nadproży zewnętrznych wykonać ze styropianu Grafit (λ= max. 0,032), o wysokości wychodzącej jeszcze po 20cm, powyżej oraz poniżej krawędzi nadproża.
10.4. SŁUPY: żelbetowe monolityczne (wylewane),zgodnie z opracowaniem dokumentacji: Projekt wykonawczy– konstrukcja
10.5. SCHODY: żelbetowe (wylewane),zgodnie z opracowaniem dokumentacji Projekt wykonawczy– konstrukcja
10.6. PŁYTY: żelbetowe (wylewane),zgodnie z opracowaniem dokumentacji: Projekt wykonawczy– konstrukcja
10.7. BELKI: żelbetowe monolityczne (wylewane),zgodnie z opracowaniem dokumentacji: Projekt wykonawczy– konstrukcja
10.8. ŚCIANY
- Zewnętrzne ściany osłonowe bloczki gazobetonowe klasy 400 gr.24cm+15cm ocieplenia styropianem (λmax. 0,04) na cienkospoinowej zaprawie systemowej.
- ściany szczytowe gazobeton klasy600 gr.24cm+ 15cm, wykończone tynkiem cienkowarstwowym w kolorze (wg kolorystyki) na cienkospoinowej zaprawie systemowej.
- ściany przy dylatacji bloczki gazobetonowe klasy 600, PP4/06S+GT gr.24cm.
- konstrukcyjne bloczki silikatowe E24 gr. 24cm.
- ściany piwnic żelbetowe(C25/30) gr.24cm, miejscowo pod budynkiem ocieplane od zewnątrz 10cm hydropianem (w samych garażach bez ocieplenia) w komórkach lokatorskich silikatowe 12cm.
- ściany wewnętrzne wydzielające miedzy lokalowe silikatowe E24 gr.24cm. Ściany wewnętrzne ściany trzonów wentylacyjnych bloczki gazobetonowe PP4/06 gr.11,5cm, ściany działowe wewnątrzlokalowe gazobetonowe Interio PP3/0,5S gr.11,5cm na cienkospoinowej zaprawie systemowej.
- Izolacja termiczna wełną mineralną do wysokości metr poniżej stropu nad piwnicami (λmax.0,036) gr.15cm. Projektuje się system ociepleń stropów nad piwnicami (cz. mieszkalna)
- i ścian zewnętrznych wykonany z frezowanych paneli z wełny mineralnej lamelowej np. system dociepleń Baumit MG-M z natryskową mineralną powłoką dekoracyjną Baumit EdelPutz Versos. Wymagania system o odporności ogniowej A1. Wymagane badania akustyczne systemu.

10.9. POSADZKI
- Posadzki w garażach na płycie betonowej z warstwami spadkowymi posadzki przemysłowej oraz powierzchniowa impregnacją, w komórkach lokatorskich oraz pomieszczeniach technicznych szlichta betonowa zatarta na gładko.
- Posadzki w parterze na stropie styropian akustyczny, izolacja p.wilgociowa, wylewka betonowa oraz warstwy wykończeniowe panel/terakota, na balkonach oraz tarasach poddasza na izolacji termicznej ze styropianu wylewka betonowa na hydroizolacji wykończona gresem mrozoodpornym.
- Posadzki na tarasach nad garażem „warstwy zielonego dachu” na stropie oraz warstwie spadkowej, warstwy izolacji, drenażu oraz warstw substratów.
- Posadzki komunikacji, przedsionków wykończone gresem na szlichtach/ jastrychach cementowych.
10.10. WYKOŃCZENIE BUDYNKU
- Ściany wewnętrzne– tynk cem.- wap. w pomieszczeniach mokrych (łazienka, kuchnia) oraz gipsowy maszynowy w pomieszczeniach suchych mieszkań.
- Ściany wewnętrzne piwnic żelbetowe wykończone na gładko, pomalowane farbą akrylową (miejscowo docieplone wełną mineralną wykończoną tynkiem cienkowarstwowym w kolorze białym).
- Ściany zewnętrzne- tynk cienkowarstwowy (kolor wg proj. kolorystyki) na podbudowie z styropianu 15cm, w strefie przyziemia cokoły wykończyć tynkiem cienkowarstwowym mozaikowym na ociepleniu ze styropianu hydrofobizowanego. Połączenia styków z innymi materiałami uszczelnić masą elastyczną w zbliżonym kolorze do stosowania zewnętrznego.
10.11. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE:
- w warstwach dachowych warstwa paroizolacji oraz membrana paroprzepuszczalna.
- w posadzkach pomieszczeń wewnętrznych: folia PE 2x 0,2 cm oraz na zewntrz:
  papy termozgrzewalne nawierzchniowe, antykorzenne (na uprzednio zagruntowanej powierzchni).
- pozioma 2x papa (nawierzchniowa+ podkładowa termozgrzewalna), drenaż (folia kubełkowa z integrowana geowłókniną).
- pozioma w garażach 2xfolia PE 0,3mm
- pionowa 2xpapy termozgrzewalne (papy antykorzenne oraz taśmy wzmacniające) na gładkiej zagruntowanej powierzchni. Na poziomie piwnic /garaży izolacja hydrofobizowana.
- izolacja dylatacji między płytami nad garażem papy podkładowe oraz papy dylatacyjne (trwale elastyczne/rozciągliwe).
10.12. WENTYLACJA
- grawitacyjna w mieszkaniach wspomagana wywietrznikami montowanych na podstawie komina (np. Zefir 150) oraz nawiewnikami skrzydeł okiennych i drzwi balkonowych w pomieszczeniach kuchennych (aneks kuchenny+salon) oraz wszystkich oknach na kondygnacjach poddasza.
- Wentylacja garaży nawiewna realizowana za pomocą kratek (otworów 25x10cm) w ścianach garaży, wywiewna mechaniczna za pomocą wentylatorów dachowych w połączeniu z detektorami tlenku węgla oraz propan-butan (z uwagi na możliwość parkowania aut z inst. LPG ). Działanie wentylacji polegać będzie na pomiarze stężenia tlenku węgla i propan-butan przez detektory. Z chwilą przekroczenia wartości progowej włączać się będzie sygnalizacja alarmowa oraz wentylatory wyciągowe.
- wentylacja grawitacyjna klatki schodowej. Strefa komórek lokatorskich nawiew grawitacyjny kanałami typu „zet” 20x20cm.
10.13. OŚWIETLENIE
- światło naturalne: okna drewniane oraz stolarka aluminiowa w kolorze wiśniowym.
- w obiekcie przewidziano oświetlenie ewakuacyjne z zastosowaniem opraw awaryjno-sieciowych oraz opraw wyposażonych w moduły awaryjne (czas działania 2h, 3h). Przed wejściem do obiektu zastosowano oprawy awaryjno- sieciowe.
- na zewnątrz budynku przewidziano oprawy wyposażone w źródła światła MH-7 o stopniu szczelności IP65 montowanych na elewacji. Oprawy załączane automatami zmierzchowym.

10.14. DACHY
- Dach D1 (dach nad wózkownią): papa nawierzchniowa z posypką z łupka mineralnego, papa podkładowa mocowana mechanicznie, wierzchnia strona folia termotopliwa od spodu papa pokryta piaskiem, gr. 2,5 mm, modyfikowana SBS na 10cm wełnie mineralnej mocowanej kotwami, folia paroizolacyjna PE, na Blasze trapezowej T55 od spodu sufit podwieszany. Odwodniony kielichem przyściennym do rury spustowej.
- Dach D2 i D3 (dachy i lukarny nad poddaszem): Panel dachowy blachy „ na rąbek stojący” na łatach w rozstawie co 25cm, membrana paro przepuszczalna na konstrukcji drewnianej ocieplonej wełną mineralną 25cm, od dołu izolacji termicznej paroizolacja, wykończenie sufitem podwieszanym 2xGKF (EI30) na ruszcie stalowym.
  Podbitka dachowa drewniana lub profile drewnopodobne w kolorze stolarki (wiśnia). Kratki wentylujące przestrzenie dachowe mocowane w podbitce min. co 2m
- Elementy lekkich daszków ażurowych (nad balkonami II piętra), stalowych w kolorze (RAL 7012) wypełnionych poliwęglanem komorowym.
- Wyjście na dach poprzez schody skrzyniowe 80x100 (rozkładane drewniano-metalowe), wyłaz dachowy w świetle 80x80cm, ławy i drabinki śniegowe systemowe w kolorze RR023 lub RAL7012.
10.15. ATTYKA
Ściana attykowa z bloczków gazobetonowych 24cm obustronnie ocieplone styropianem i wykończona tynkiem cienkowarstwowym. Barierka tarasu stalowa mocowana do wieńca na ścianie attykowej, ścianka wykończoną obróbką blacharska w kolorze RR023 lub RAL7012 (w kolorze blachy na rąbek)

10.16. BALUSTRADY, PORĘCZE
Balustrady stalowe z kształtowników stalowych zamkniętych ocynkowanych oraz malowanych proszkowo na kolor RR023/RAL7012, wypełnienie ażurowe- rama oraz wypełnienie pionowymi lamelami z płaskowników ocynkowanych malowanych proszkowo rozstaw prętów max.12cm. Słupki oraz pochwyty z kształtowników zamkniętych 45x60 ocynkowanych malowanych proszkowo na RR023/RAL7012.

10.17. POCHYLNIE
- pochylnie przed garażami oraz zjazdy/wyjazdy do budynku 1 oraz budynku 2, wykonać z kostki betonowej drogowej 8cm ze spadkiem w kierunku odwodnienia liniowego.
- pochylania na poziom wejścia głównego (dla sporadycznego ruchu aut osobowych do 3,5t) bez możliwości kilkugodzinnego postoju), wykonać z kostki betonowej drogowej gr. 8cm.
- pochylnia dla niepełnosprawnych na poziom wejścia głównego, wykonana jak pozostałe pochylnie z kostki betonowej oraz poręcze ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo.
10.18. ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH
Wody opadowe z powierzchni dachów za pomocą rur spustowych RS90 oraz terenów utwardzonych odprowadzane będą do nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej do separatora i przepompowni ścieków deszczowych. Następnie przyłączem do kolektora kanalizacji deszczowej znajdującego się w ul. Łącznej.
wokół budynku wykonać opaskę odwadniającą, opaska z kruszywa frakcji 18-32
o szerokości 40 cm. i grubości 6cm ze spadkiem od budynku 1-1,5%.
10.19. ELEWACJE
- Ściany zewnętrzne budynku1 oraz budynku2– tynk cienkowarstwowy w kolorze białym NP. HBW 77 (0018) (ściany szczytowe, osłonowe, attyki) kolorze j.szarym HBW61 0888 oraz lukarny w kolorze HBW15 0883 wg wzornika BAUMIT.
- ażurowe daszki stalowe w kolorze (RAL 7012)
  cokół budynku– tynk mineralny cienkowarstwowy mozaikowy, kolor szary M 327.
  Uwaga: Dokładny kolor i producent tynków będzie określony w nadzorze autorskim!
- Obróbki blacharskie stalowa blacha powlekana gr.0,7mm w kolorach szarych (RR023/RAL 7012).

11. OPIS UZUPEŁNIAJĄCY
11.1. POMIESZCZENIA I PRZESTRZENIE KOMUNIKACJI OGÓLNODOSTĘPNEJ
- Parapety okienne wewnętrzne – z konglomeratów, kolor grafitowy – szary.
- Drzwiczki do szachtów i szafki instalacyjne projektowane jako dostępne z przestrzeni ogólnych. Drzwiczki otwierane (zabezpieczone zamkiem), stalowe malowane proszkowo kolor RAL7012. Drzwiczki od szachtów wod-kan i c.o. stalowe malowane proszkowo kolor RAL7012 (wysokości drzwiczek dopasowana do wysokości drzwiczek szachtów elektrycznych).
- Hole wejściowe i wiatrołapy z zamontowanymi terminalami domofonu (obudowa stal nierdzewna). Skrzynki naścienne na listy stalowe lub stal nierdzewna. Wielkość kasety na listy w formacie A4, zaopatrzona w zamek. Euroskrzynki lokatorskie (w ilości 2szt. Na 1klatkę schodową).
- Wycieraczki wewnętrzne w wiatrołapach zagłębione w warstwach posadzkowych S6, w nośnych profilach aluminiowych wys. 22 mm ze szczotkowymi wkładkami czyszczącymi osadzonymi w aluminiowych profilach nośnych.
- Balustrady i pochwyty klatek schodowych:
- Słupki stalowe z profili zamkniętych (rurka kwadratowa), ocynkowane, malowane proszkowo, kolor RAL7012.
- Pochwyty z profili zamkniętych (rurka kwadratowa), ocynkowane, malowane proszkowo, kolor RAL7012.
11.2. ELEMENTY ZEWNĘTRZNE BUDYNKÓW
- Balustrady – (przy schodach zewnętrznych, portfenetrach, balkonach oraz murkach oporowych zewnętrznych). Wysokość balustrad min. 110 cm od wykończonej posadzki lub wierzchu progu drzwi balkonowych lub portfenetrów. Maksymalny prześwit lub otwór pomiędzy elementami balustrady 0.12m. Mocowania skręcane: śruby i nakrętki kołpakowe ze stali nierdzewnej.
- Słupki mocowane od czoła płyty balkonowej, poprzez marki stalowe przykręcane. Słupki stalowe z kształtowników ocynkowane i malowane proszkowo, kolor RAL7012. Pochwyty z kształtowników stalowych zamkniętych ocynkowanych i malowanych proszkowo kolor RAL7012. Słupki portfenetrów mocowane od czoła do żelbetowej belki obwodowej stropu. Mocowanie poprzez stopki stalowe oraz tuleje i kotwy wklejane. Słupki stalowe oraz pochwyty z kształtowników stalowych zamkniętych ocynkowanych i malowanych proszkowo kolor RAL 7012.
11.3. SZACHTY INSTALACYJNE i KOMINY
- Ściany szachtów (zgodnie z opisem ścian), po wykonaniu wszystkich instalacji a przed obmurowaniem należy zabetonować otwory w stropach na granicy stref ZLIV/PM (czyli między garażami a parterem zabezpieczając do klasy EI120).
- W pozostałych częściach budynku kratki wyciągowe z kuchni należy montować w ściankach gr. min. 12cm.
- Kominy obmurowane bloczkami gazobetonowymi z czapą żelbetową (oraz podstawą pod wywietrzniki), ocieplone styropianem, wykończone blacha w kolorze RR023/RAL7012
11.4. STOLARKA I ŚLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA
- Uwaga wszystkie otwory okienne i drzwiowe ścian zewnętrznych wykonywane z węgarkami zewnętrznymi nachodzącymi na ramę okienna / drzwiową (szerokości 3 cm, grubości warstwy izolacyjno - wykończeniowej ściany w której występują i są w niej mocowane).
- DRZWI DO LOKALI MIESZKALNYCH: Klasa antywłamaniowa „C”, Izolacyjność akustyczna Rw ≥ 30 dB, Samozamykacz ukryty w panelu drzwiowym. Oznaczenie numeru mieszkania wysokości min. 5 cm z aluminium lub stali nierdzewnej satynowanej zawieszone na panelu drzwi. Panel płaski, okleina drewnopodobna kolor wiśnia.
- DRZWI WEWNĄTRZ LOKALI MIESZKALNYCH (w zakresie własnym właścicieli mieszkań) do obliczeń przyjęto drzwi drewniane płytowe kolor biały. Zaprojektowano otwory pod drzwi/okna wewnątrz lokali mieszkalnych. Pod standardowe drzwi wewnętrzne 80x205 zaprojektowano otwory 90x210 cm ( wysokość liczona od wierzchu szlichty).
- DRZWI W PRZESTRZENIACH KOMUNIKACJI OGÓLNEJ I DO POM. TECHNICZNYCH.
  Drzwi do pomieszczeń technicznych, płaszczowe w ślusarce stalowej ze skrzydłami pełnymi. Do korytarzy komórek lokatorskich EI60 (w ścianie EI120).
- Drzwi EI30 (zgodnie z wykazem ślusarki drzwiowej) do klatek schodowych, przedsionków na poziomie garaży, drzwi p.poż MB78 ze szkleniem EI30 lub panelem EI30. W drzwiach jednoskrzydłowych p.poż dla uzyskania światła przejścia 900mm wymiar minimalny ościeżnicy wynosi szer.1130, wys.2100mm. klamka ze stali nierdzewnej, samozamykacz z ramieniem, jeden zamek na klucz patentowy
- Drzwi na drogach komunikacji ogólnej prowadzących z wiatrołapów do przedsionków, klatek schodowych na parterze systemowe aluminiowe skrzydła całoszklane. Stolarka aluminiowa wykonana z profili MB70 kolor stolarki PVC okleina. drzwi p.poż MB78 ze szkleniem EI30 lub panelem EI30. Samozamykacz GEZE 2000, pochwyt 300mm brąz,
  Światło przejścia w drzwiach dwuskrzydłowych 1200mm, skrzydło czynne 900mm.
- ŚLUSARKA ALUMINIOWA WEJŚĆ DO BUDYNKÓW (wózkowni). W drzwiach dwuskrzydłowych ciepłych zewnętrznych MB70 dla spełnienia warunków uzyskania światła przejścia wymagany minimalny wymiar ościeżnicy szer.1480mm, wys.2100mm .Próg aluminiowy 20mm. samozamykacz np. GEZE 2000. Kolor (okleina drewnopodobna wiśnia) drzwi z samozamykaczem, klamki (uchwyty), zawiasy – satynowane. Zestaw szklany (szkło bezbarwne, lekki odcien zieleni). Szklenie szkłem bezpiecznym od środka min. klasy P2A zgodnie z PN-EN 356, z powłoką termoizolacyjną (44.1 TM) od środka przedsionka. Odkopniki wysokości min.10 cm.
- Część okien z dolnymi fixami ( na klatkach schodowych)– skrzydłami nieotwieranymi w konstrukcji aluminiowej, Fixy od zewnątrz szklone szkłem bezpiecznym o podwyższonej odporności. Szklenie: 33.1/12a/33.1 Tm (klatka schodowa). Witryna klatka schodowa wykonana w systemie słupowo ryglowym SR50 Szklenie miedzy kondygnacjami nieprzezierne bezpieczne 33.1/oms/33.1 antisol.
- Szklenie zestawem szklanym: szyby budowlane ochronne wg PN-EN 356:2000. Fixy o konstrukcji i wypełnieniu przenoszącej siły poziome, określone w polskich normach (PN-82/B-02003).
  UWAGA: Firma dostarczająca zestawy okienne wykona i przedstawi do sprawdzenia obliczenia konstrukcyjne zestawów szklanych oraz konstrukcji i zamocowania zestawów okiennych (pod względem bezpieczeństwa, statyki i obciążenia wiatru).
- STOLARKA OKIENNA LOKALI MIESZKALNYCH (okna oraz drzwi balkonowe)
  Okna PVC (okleina drewnopodobna wiśnia), Okna z funkcją uchylno – rozwieralną. Część okien dwudzielnych bez słupka (ze „słupkiem ruchomym”). Stolarka wykonana z profili sześciokomorowych PVC np. SCHUCO SI82 RONDO kolor REN 3202 001-167 (ciemna wiśnia) lub z palety kolorów RENOLIT
  Szklenie 4/12a/4t/12a/4t Ug=0,7W/m2K (ponad parterem).
  Nawiewnik higrosterowany Aereco EMM707 w kuchniach oraz aneksach z pokojami dziennymi. Współczynnik przenikalności cieplej dla całego okna wg zestawienia zamknie się w granicach od 0,8 do 1,0W/m2K
  Uwaga: Stolarka okienna z uwagi na zaprojektowanie budynków w „C” klasie energetycznej musi być osadzona w przestrzeni ocieplenia na profilach montażowych, uszczelniona obwodowo taśmą montażową rozprężną. (wg detali E, F)
- Okna szczelne z mikrowentylacją (powietrze dostarczane do pomieszczeń poprzez nawiewniki okienne). Okna oraz okna balkonowe o odporności antywyważeniowej klasy WK1 (wg ENV 1627-1630), szklone zestawem szklanym antywłamaniowym klasy P2A o konstrukcji WK1 szklenie 44.2/10a/4t/10a/4t (P2) (zgodnie z wykazem stolarki okiennej) na parterach, dostępne od strony ciągów pieszo jezdnych.
- Okna wyposażone w nawiewniki okienne oraz wielkość (zgodnie z wykazem stolarki okiennej), nawiewnik higrosterowany Aereco EMM707 w kucheniach oraz aneksach z pokojami dziennymi. Kolor nawiewników okiennych (kolor brąz zbliżony do koloru ramy).
- Wykończenie: klamki aluminiowe, Szklenie szkłem bezbarwnym (o lekkim odcieniu zieleni), uszczelnienie silikonem przezroczystym.
- Parapety wewnętrzne konglomerat kolor j.beżowy. Grubość parapetu min. 32 mm. Szerokość parapetów w oknach poniżej których nie ma zawieszonych grzejników oraz oknach kuchennych z projektowaną zabudową blatową nad grzejnikami przewidziano szerokość parapetu o wysięgu 3 cm od wykończonej ściany. W oknach z zawieszonymi grzejnikami szerokość parapetu dobrana do grubości zastosowanych grzejników, dla grzejnika pojedynczego parapet o wysięgu 15 cm od wykończonej ściany a dla grzejnika podwójnego parapet o wysięgu 20 cm od wykończonej ściany (z zastosowanymi wspornikami wg zaleceń producenta). Długość parapetów podokiennych zwiększona symetrycznie o 5 cm w stosunku do otworu okiennego. Długość parapetów zamontowanych nad grzejnikami na ścianie bez otworu okiennego zwiększona o 15 cm w stosunku do długości grzejnika (nadwieszenie 10 cm od strony głowicy termostatu i 5 cm od strony przeciwnej). Parapety umieszczone 10 cm nad wierzchem grzejnika. Podokienniki zewnętrzne okienne np. systemowe kolor zbliżony do wiśni ( koniecznie uzgodnić z projektantem). Okapniki zewnętrzne stalowe w kolorze obróbek blacharskich oraz paneli dachowych jak RR023/RAL7012.
11.5. BRAMY WIAZDOWE GARAŻOWE
Bramy przystosowane do częstego otwierania/zamykania, segmentowe górne
np. APU 40 firmy HORMANN. Segmenty bramy w okleinie wiśnia. Napęd elektryczny z przekładnią łańcuchową i sterowaniem, Prowadzenie niskie typu L. Sterowanie za pomocą pilota oraz włącznik awaryjny od strony garażu. Odbiornik zdalnego sterowania: pilot raz fotokomórka oraz Dodatkowe fotokomórki od środka i od zewnątrz, jako podajnik impulsu (wstrzymująca zamknięcie bramy) Lampy sygnalizacyjne otwarcia/zamknięcia (zielona-czerwona).
11.6. OBRÓBKI BLACHARSKIE
- Obróbki z blachy grubości min. 0,55 mm, mocowane na „żabki”, łączone na długości na rąbek podwójny stojący. Obróbki blacharskie balkonów zatopione w szlichcie łączone na długości na zakład. Obróbki blacharskie attyki kolor RR023 (RAL7012). Wysokość obróbki min.10 cm.
- Obróbki balkonów, tarasów na poddaszu, ścian szczytowych, kominów stalowe ocynkowane malowane proszkowo RR023 (RAL 7012).
- Obróbki pasów dolnych i górnych wózkowni stalowe ocynkowane malowane proszkowo RR023 (RAL 7012).

11.7. Znaki informacyjne w przestrzeniach ogólnych w systemie informacji wizualnej
- Tabliczki plastikowe, w zewnętrznych strefach wejść do klatek schodowych informacja o oznaczeniu klatek oraz numerach mieszkań dostępnych z danej klatki.
- Na każdej klatce i kondygnacji informacja z numerem piętra i numerami mieszkań. Tabliczka informacyjna wielkości min. 15x35 cm
- Wszystkie słupy konstrukcyjne znajdujące się w przestrzeni jezdnej,wystające elementy konstrukcji należy pomalować zgodnie z przepisami na ostrzegawcze pasy żółto-czarne. Numery miejsc parkingowych malować na ścianach farbą drogowa odblaskowa do stosowania z kulkami szklanymi (farba na bazie żywicy akrylowej) np. Bandax Sprint.
11.8. Sprzęt gaśniczy w garażu i pomieszczeniach technicznych.
- Znaki bezpieczeństwa do sprzętu pożarniczego: Podświetlane znaki bezpieczeństwa ewakuacyjne wg projektu instalacji elektrycznych.
- Znaki bezpieczeństwa ewakuacyjne podświetlane i fluorescencyjne rozmieszczone wg PN-N-01256-5. Przed odbiorem budynku wykonać plan ewakuacji. Pomieszczenia techniczne oznaczyć znakami informacyjnymi.

11.9. DYLATACJE
- ELEWACYJNE- Wykonane z profili dylatacyjnych PVC wg. Technologii producenta systemu docieplenia.
- PŁYTA FUNDAMENTOWA (pod wózkownią)- zabezpieczyć taśmami dylatacyjnymi założonymi w trakcie wylewania płyty fundamentowej wg. projektu konstrukcji.
- ŚCIANY ZEWNĘTRZNE KONDYGNACJI PODZIEMNEJ ORAZ WYDZIELAJĄCE OBA ETAPY (I i II) 4cm- Zabezpieczone taśmami dylatacyjnymi założonymi w trakcie wylewania ścian żelbetowych oraz taśmami powierzchniowymi zakładanymi w trakcie wykonywania izolacji przeciwwodnych.
- dylatacje podłogowe, ścienne wewnętrzne- Pomieszczenia mieszkalne i w przestrzeniach komunikacji ogólnej listwy i profile dylatacyjne.
- DYLATACJE PODŁOGI W GARAŻU, wykonanie dylatacji obwodowej ze spienionego PCV. Po wykonaniu podłogi, zatarciu mechanicznym na gładko oraz utwardzeniu, zaimpregnować powierzchniowo roztworem modyfikowanej żywicy akrylowej. Następnie nacięte szczeliny dylatacyjne w posadzce na gł. 1/3 grubości płyty w polach 6x6m, wypełnić masą poliuretanową po upłynięciu ok. 6-8tygodni po wykonaniu płyty.
- DYLATACJE PIONOWE SŁUPÓW I ŚCIAN (wewnętrznych garażu) Po uzupełnieniu szczelin płytami wełny mineralnej twardej, zamknąć szczeliny pasami masy bitumiczno-żywicznej (pasy izolacji trwale elastycznej) dla wykończenia pomalować.

11.10. DYLATACJE - ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE
- DYLATACJE PŁYT przebiegające w stropie nad kondygnacją -1 garażu podziemnego, zakładane po wylaniu stropów zabezpieczyć przeciwpożarowo do klasy odporności ogniowej EI120 ogniochronną elastyczną masą uszczelniającą np. CP 601S firmy HILTI (z uwagi na granicę dwóch stref pożarowych ZLIV a PM). Dokładne umiejscowienie wg rysunków projektu architektonicznego oraz w oparciu o WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ („OPERAT POŻAROWY”).
- DYLATACJE MIĘDZY STROPAMI nad garażami obu etapów („dach zielony”) zabezpieczyć już bezklasowo.

11.11. PRZEJŚCIA INSTALACJI PRZEZ ŚCIANY I STROPY - ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE
Umiejscowienie, sposób i klasa zabezpieczenia wg projektów instalacyjnych oraz w oparciu o WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ („OPERAT POŻAROWY”)

11.12. ODWODNIENIA DACHÓW I TARASÓW
- Dachy odwodnione przy pomocy rynny RD130 a następnie rur spustowych RS90 do nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej.
- Wpusty tarasowe ( ciągi pieszo-jezdne oraz tereny zielone nad garażem) wg. projektu instalacji kanalizacji deszczowej, rzutów i detali architektonicznych np. firmy ACO.
- Przepusty dachowe (na tarasach poddasza) wg oddzielnego detalu. Przepusty (rzygacze) fi 90, np. firmy POLPROFILI od strony elewacji wchodzące w rury spustowe RS90 z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo. W elewacji „białej” kolor RAL 9010 (biały).
- Przepusty dachowe ( daszek nad wózkownia) od strony daszku zabezpieczone kratką ze stali nierdzewnej-przepustem np. firmy POLPROFILI z wpięciem do rur spustowych RS90, a rurami do nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej.
- Tereny utwardzone oraz parkingi spadkami wyrobionymi w kostce betonowej do odwodnień liniowych, a następnie do kanalizacji deszczowej.

11.13. SUFITY PODWIESZANE
- Sufity podwieszane w wiatrołapach oraz wózkowniach wejść do budynków z blachy nisko trapezowej np. T6 w kolorze białym jak RAL 9010
- Na poddaszu z płyt gipsowo-kartonowych 2x GKF na ruszcie podwieszanym stalowym niskoprofilowym 26mm do konstrukcji więźby dachowej.
- Zgodnie z &219 sufit podwieszany zabezpiecza wnętrza mieszkalne na 30 minut (EI30), od palnej konstrukcji dachu.

11.14. KONSTRUKCJA DACHU
Dach został zaprojektowany jako dwuspadowy z lukarnami oraz attykami wydzielającymi na poddaszu małe tarasy. Drewniany ustrój krokwiowy (o nachyleniu 25 stopni) oparty został na płatwiach stalowych oraz murłatach.
Elementy konstrukcyjne:
- płatew stalowa	- HEB 200
- murłata	- 14 x 14 cm
- krokwie	- 8 x 20 cm
- krokwie koszowe	- 8 x 20 cm
- wymiany	- 8 x 20 cm
  kratownice- elementy pasa dolnego,
- elementy pasa górnego, krzyżulce	- 8 x 16 cm
- jętki	- 8 x 20 cm
- oczep	- 8 x 14 cm
- słupki (lukarny)	- 8 x 8 cm
  UWAGA: Elementy drewniane więźby dachowej zabezpieczyć p.wilgociowo oraz antygrzybicznie, wszystkie elementy drewniane odizolować na stykach z murem warstwą papy bitumicznej podkładowej

opracował:
arch. Tomasz PUDŁO

ŚCIANY MUROWANE / Z BLOCZKÓW WAPIENNO - PIASKOWYCH / ZEWNĘTRZNE Z GAZOBETONU ORAZ WEWNĘTRZNE (KONSTRUKCYJNE)
Ściany należy murować na zaprawie systemowej z pełnymi spoinami poziomymi / i pionowymi. / Pierwszą spoinę wykonać jako pogrubioną z zaprawy cementowej klasy M5, na pełnych odcinkach ścian w spoinie tej wprowadzić zbrojenie podłużne. Sposób zbrojenia do uzgodnienia w trakcie wykonywania robót. / Ściany działowe należy murować na przekładce uniemożliwiającej zespolenie ściany ze stropem (np. papa lub 2x folia). / Ściany należy oddylatować od spodu belek i stropów poprzez pozostawienie szczeliny szerokości ok. 15 mm i wypełnienie jej materiałem ściśliwym np. pianką montażową. / Dla zapewnienia odpowiedniej izolacyjności akustycznej ściany osłonowe i wydzielające mieszkania w miejscach skrzyżowań powinny być przemurowane ze sobą. / Ściany „doklejane“ należy połączyć z konstrukcją lub ścianami wymurowanymi wcześniej poprzez zastosowanie łączników metalowych płaskownika 0.5x20 mm wygiętego w kształt kątownika, jednym ramieniem zatopionym w zaprawie spoiny poziomej a drugim mocowanym na kołki rozporowe do ściany istniejącej (w spoinie pionowej) lub sysytemowe YTONG . / W ścianach działowych wewnętrznych nadproża nad drzwiami wykonać jako prefabrykowane gazobetonowe YT lub równoważne. W przypadku braku możliwości odpowiedniego oparcia dla nadproża wykonać konstrukcję z prętów startowych (4 pręty ośrednicy 10 mm ). / W ścianach murowanych osłonowych w strefie podokiennej (w dwóch spoinach poziomych poniżej otworu okiennego) należy ułożyć zbrojenie i przedłużyć je o co najmniej 0,50 m poza krawędź otworów (zbrojenie Murfor lub 2prętów średnicy 6mm).
ŚCIANY
KOD	RODZAJ ŚCIANY/WARSTWY	GRUBOSĆ / WARSTW
ŚCIANA ŻELBETOWA / (wewnętrzna konstrukcyjna poziom piwnic)
S1	Ściana wylewana żelbetowa C25/30. Ściany wylewać w gładkich i czystych szalunkach gwarantujących otrzymanie gładkiej i równej ściany.	24cm
ŚCIANA ŻELBETOWA / (zewnętrzna konstrukcyjna poziom garażu)
S1A	Mata drenażowa	1cm
	-Papa nawierzchniowa termozgrzewalna asfaltowa, antykorzenna, modyfikowana SBS, osnowa poliestrowa, gr. 3,9 mm, PN– EN 13 707 + A2: 2009 / -Papa podkładowa termozgrzewalna asfaltowa, modyfikowana SBS, osnowa poliestrowa, gr. 2,9 mm, zgodna z normą j.w.	~0,5cm
	Bitumiczny środek gruntujący zgodny ze specyfikacją techniczną / PN-B-24620:1998
	Ściana wylewana żelbetowa C25/30. Ściany wylewać w gładkich i czystych szalunkach gwarantujących otrzymanie gładkiej I równej ściany.	24cm
uwagi	Stosować rozwiązania systemowe. Prace izolacyjne powierzać firmie rekomendowanej przez producenta izolacji, dysponującej wiedzą technologiczną w zakresie izolacji p.wodnych i zapewniającej również rozwiązania przejść szczelnych dla instalacji zewnętrznych. Poszczególne warstwy izolacyjne wchodzące w skład systemu powinny być odbierane przez przedstawiciela producenta.
ŚCIANA ŻELBETOWA / (zewnętrzna strefa cokołowa pod budynkiem) U=0,31W(m.K)
S1B	Tynk mozaikowy kolor M327 .	~ 0,5cm
	Hydropian EPS P150 /XPS mocowane za pomocą kleju bitumicznego / (w strefie cokołu i w strefie gruntowej zastosować wodoodporne płyty)	10cm
	- Papa nawierzchniowa termozgrzewalna asfaltowa, antykorzenna, modyfikowana SBS, osnowa poliestrowa, gr. 3,9 mm, PN– EN 13 707 + A2: 2009 / Papa podkładowa termozgrzewalna asfaltowa, modyfikowana SBS, osnowa poliestrowa, gr. 2,9 mm, zgodna z normą PN – EN 13 707 + A2: 2009.	~ 0,5cm
	Bitumiczny środek gruntujący zgodny ze specyfikacją techniczną / PN-B-24620:1998
	Ściana żelbetowa (beton C25/30)	24cm
	Tynk (wg opisu pomieszczeń- tynk akrylowy biały)	~ 0,5cm
ŚCIANA ŻELBETOWA / (zewnętrzna powyżej cokołów ocieplenie 15cm) U=0,12- 0,20W(m.K)
S1C	Tynk cienkowarstwowy silikatowy HBW77 0018 (miejscami HBW61 0800)	~ 0,5cm
	Styropian grafit (λmax. 0,032)	15cm
	Ściana żelbetowa wg proj. konstrukcji (beton C25/30)	24cm
	Wełna mineralna twarda (λmax.0,036) np. Rockton	10cm
uwagi	Ściana wykonana w technologii tynku cienkowarstwowego systemowego. Warstwę ocieplenia zaczynać od listwy systemowej startowej z kapinosem. Płyty styropianu przyklejać przemiennie na tzw mijankę. Do mocowania izolacji stosować kołki wkręcane lub wbijane (w zależności od rodzaju podłoża). Rozmieszczenie kołków i głębokość wbijania (uzależnionej od podłoża) wg wytycznych producenta systemu i odpowiednich norm oraz przepisów wykonawczych. Faktura tynku do uzgodnienia z projektantem, na podstawie przedstawionych próbek. Wielkość próbek I miejsce zawieszenia na elewacji ustalić z projektantem. Preferowane są rozwiązania systemowe całości ocieplenia ścian oraz wykończenia warstwy zewnętrznej jednego producenta.
ŚCIANA SILIKATOWA / (ściany konstrukcyjne międzylokalowe) U=1,48W(m.K)
S2	Tynk (wg opisu pomieszczeń cementowo- wapienny)	2cm
	Bloczki silikatowe E24 (na zaprawie systemowej)	24cm
	Tynk (wg opisu pomieszczeń cementowo- wapienny)	2cm
ŚCIANA SILIKATOWA / (oddzielająca mieszkania od korytarzy) U=0,48W(m.K)
S2A	Tynk cienkowarstwowy (akrylowy, kolor biały)	~ 0,5cm
	Wełna mineralna twarda (λmax.0,036) np. Rockton / (system ociepleń zawierający w sowim składzie stosowanie wełny z zaprawą klejową szpachlową z dodatkiem mikrowłókien polipropylenowych oraz siatka zbrojąca)	5cm
	Bloczki silikatowe E24	24cm
	Tynk wg opisu pomieszczeń (mokre- cem.wap.; suche- gipsowy)
ŚCIANA SILIKATOWA / (boczna lukarny „murowanej”) U=0,18W(m.K)
	Tynk cienkowarstwowy silikatowy HBW17 0883	0,5cm
S2B	Styropian fasadowy EPS 60 (λmax. 0.042)	15cm
	Bloczki silikatowe E24	24cm
	Styropian fasadowy EXPERT EPS 70 (λmax. 0,040)	5cm
	Tynk (wg opisu pomieszczeń)	2cm
ŚCIANA GAZOBETONOWA TYNKOWANA / (ściana parteru miedzy mieszkaniem a przedsionkiem) U=0,32W(m.K)
S3	Tynk cienkowarstwowy akrylowy	~ 0,5cm
	Wełna mineralna twarda (λmax.0,036) np. Rockton	5cm
	Ściana wewnętrzna z gazobetonu np. PP2/04S+GT	24cm
	Tynk wg opisu pomieszczeń (cementowo- wapienny)	~ 2cm
ŚCIANA GAZOBETONOWA / (zewnętrzna osłonowa) U=0,16W(m.K)
S3A / uwagi	Tynk cienkowarstwowy silikatowy. Kolor HBW77 0018/ HBW61 0888 / / HBW17 0883. / struktura „Baranek”, uziarnienie 1,5mm	~ 0,5cm
	Styropian fasadowy EPS 60 λmax. 0,042 (powyżej cokołu)	15cm
	Ściana osłonowa z gazobetonu np. PP2/04S+GT	24cm
	Tynk wg. opisu pomieszczeń	~ 2cm
	Fasada wykonana w technologii tynku cienkowarstwowego systemowego. Warstwę ocieplenia zaczynać od listwy systemowej startowej z kapinosem. Płyty styropianu przyklejać przemiennie na tzw mijankę. Do mocowania izolacji stosować kołki wkręcane lub wbijane (w zależności od rodzaju podłoża). Rozmieszczenie kołków i głębokość wbijania (uzależnionej od podłoża) wg wytycznych producenta systemu i odpowiednich norm oraz przepisów wykonawczych. Faktura tynku do uzgodnienia z projektantem, na podstawie przedstawionych próbek. Parametry systemu systemu ociepleń: / KLEJENIE STYROPIANU / Biała paroprzepuszczalna zaprawa, o wysokiej przyczepności i łatwej obróbce. Spoiwo biały cement. Do przyklejania elewacyjnych płyt termoizolacyjnych z wełny mineralnej i płyt styropianowych białych i grafitowych – np. Baumit StarContact / Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynku. Ściana musi być równa ( ± 5 mm/m). Większe nierówności należy usuwać ( wyrównywać) w oddzielnej operacji. Nierówności ≤ 10 mm wyrównywać przy użyciu zaprawy, nierówności ≥ 10 mm poprzez warstwę tynku. Zaprawę nanosić na płytę w postaci ciągłego garbu na brzegach i min. 3 punktów na środku płyty. Przy równym podłożu możliwe jest nanoszenie cało powierzchniowe pacą zębatą. Ziarnistość maks: 0,8 mm, Współczynnik przewodzenia ciepła λ0,80 W/mK. Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ18, Gęstość objętościowa ok. 1550kg/m³.Zużyciewody ok. 5,8 l /worek. Zużycie materiału- klejenie ok. 4-5 kg /m² / Minimum 24 godziny po klejeniu można płyty termoizolacyjne dodatkowo mocować kołkami. / STYROPIAN biały EPS– 60, λ0,042W/m.K 15cm / WARSTWA ZBROJĄCA Biała paro przepuszczalna zaprawa, owysokiej przyczepności i łatwej obróbce. Spoiwo biały cement. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynku jako warstwa zbrojona siatką z włókna szklanego o masie powierzchniowej >145 g/m² / SIATKA ZBROJĄCA: Alkalioodporna siatka z włókna szklanego powlekanego kauczukiem styrenobutadienowym. Wielkośćoczeksiatki 4,0 x 4,5 mm ( ±0,5 ).Masa powierzchniowa >145 g/m². Obciążenie niszczące >1500 N/5 cm. Zużycie materiału 1,1 mb / m² powierzchni / WARSTWA GRUNTUJĄCA / Gotowy do użycia podkład na bazie akrylatu styrenu, emulsji żywicy silikonowej, wypełniaczy mineralnych, dodatków i wody, np. Baumit UniPrimer / Podkład poprawia przyczepność powłok wykończeniowych i wyrównuje chłonność podłoża, umożliwia uzyskanie jednolitej barwy warstwy wykończeniowej. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynku. / TYNKARSKA WYPRAWA ELEWACYJNA / Gotowy do użycia tynk silikatowy cienkowarstwowy na bazie szkła wodnego. Hydrofobowy, przepuszczający parę wodną, krzemianowy tynk cienkowarstwowy, odporny na warunki atmosferyczne stosowany na zewnątrz i do wewnątrz, do nakładania ręcznego lub maszynowego przeznaczony do wykończania powierzchni w systemach docieplęń na bazie styropianu i wełny mineralnej, np. Baumit Silikat Top. / Ziarnistość maks: 1,5 mm / Współczynnik przewodzenia ciepła λ =0,70 W/mK / Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ 30-50 / Gęstość ok. 1,8 kg/m³ / Nasiąkliwość ( współczynnik w) <0,20 kg /m²h0,5 / Współczynnik Sd 0,06 – 0,1 m (dla warstwy 2 mm) / Kolor wg palety Baumit Life
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ATTYKOWA / (poddasze)
S3B	Tynk cienkowarstwowy silikatowy HBW77 0018 wg palety Baumit	~0,5cm
	Styropian fasadowy EPS 60 (λmax.=0,042)	15cm
	Gazobeton np. PP2/04 S+GT	24cm
	Styropian fasadowy expert EPS 70 (λmax.=0,04)	5cm
	Tynk cienkowarstwowy wg opisu okładzin elewacji. / Należy zastosować system ociepleń zawierający w sowim składzie stosowanie styropianu o λmax.0,04 z zaprawą klejową szpachlową z dodatkiem mikrowłókien polipropylenowych (o parametrach wskazanych w pkt.S3A), kolor HBW77 0018, np.wg palety Baumit	~0,5cm
ŚCIANA SZCZYTOWA GAZOBETONOWA / (ściany szczytowe) U=0,18W(m.K)
S4A	Tynk cienkowarstwowy wg opisu okładzin elewacji. / Należy zastosować system ociepleń (o parametrach wskazanych w pkt.S3A), kolor HBW77 0018, np.wg palety Baumit	0,5cm
	Izolacja styropian EPS 60 (λmax.=0,042)	15cm
	Ściana zewnętrzna z gazobetonu np. PP4/06S+GT	24cm
	Tynk cementowo- wapienny (z uwagi na sąsiedztwo pomieszczeń mokrych)	2cm
ŚCIANA GAZOBETONOWA / (ściana przy dylatacji budynku1) U=0,59W(m.K)
S4	Tynk cementowo- wapienny	2cm
	Ściana zewnętrzna z gazobetonu np. PP4/06S+GT	24cm
ŚCIANA SILIKATOWA / (ściany komórek lokatorskich)
S5	Ściana silikatowa E12 na zaprawie systemowej	12cm
ŚCIANA GAZOBETONOWA / (działowa między pokojami, sanitariatami, kuchniami)
S6	Gładź gipsowa obustronnie tylko dla wyrównania spoin	-
	Gazobeton np. interio PP3/0,5S	11,5cm
	Gładź gipsowa obustronnie tylko dla wyrównania spoin	0,5cm
ŚCIANA GAZOBETONOWA / (obudowa kominów wentylacyjnych)
S6A	Blacha stalowa „na rąbek” ( RR023/ RAL7012) na podkonstrukcji	0,04cm
	Styropian fasadowy	5cm
	Gazobeton np. interio PP3/0,5S	11,5cm
ŚCIANA GAZOBETONOWA / (obudowa szachtów instalacyjnych)
S7	Tynk cementowo- wapienny	2cm
	Gazobeton PP	6cm
	Wnętrze szachtu nieotynkowane (spoiny pełne)	-
Ściany wydzielające szachty instalacyjne o odporności ogniowej EI 60
ŚCIANA WIATROŁAPU/WÓZKOWNI / ( w konstrukcji stalowej) U=0,33W(m.K)
S8	Panel z blachy „na rąbek” (RR023 lub RAL 7012 układana w kier. pionowym)	0,04cm
	Profil stalowy 100x100x5mm rygle pod wełnę (C100x4)	10cm
	Wełna mineralna (wypełnienie miedzyryglowe 10cm, λmax.0,035)
	Blacha trapezową T6 RAL9010 (mocowana do rygli w układzie pionowym)	0,6c
ŚCIANA LUKARNY / U=18,7 W(m.K)
S9	Panel z blachy „na rąbek” (RR023 lub RAL 7012 układana w kier. pionowym)	0,04cm
	Łaty rozstaw co 25cm (w przestrzeni wełna mineralna λ=0,035 gr.4cm)	4cm
	Izolacja paroprzepuszczalna
	Słupki 8x8cm na krokwi (w przestrzeni słupków wełna mineralna λ=0,035)	8cm
	Podkonstrukcja 4x6cm (w przestrzeni wełna mineralna λ=0,035 gr.4cm)	4cm
	Paroizolacja
	GKF 2x1,25 (EI30)	2,5cm

PODŁOGI
POSADZKI W PIWNICACH/ KOMÓRKI LOKATORSKIE / (wszystkie warstwy zgodne z aprobatą techniczną dla izolacji przeciwwodnej)
P1	SZLICHTA/JASTRYCH CEMENTOWY grubość 10 cm zbrojony mikrowłóknami / CT- C20-F5- A22. Wymagane parametry: Wytrzymałość na ściskanie > 20N/mm2, wytrzymałość na zginanie 20N/mm2, Odporność ścieranie A15	10cm
	Hydroizolacja trwale elastyczna 2x folia PE 0,2	0,5cm
	Chudy beton C8/10 (ze spadkiem 1,24%)	10cm
	Pospółka zagęszczona warstwami na mokro do wsk. zagęszczenia Is 0,98	30cm
POSADZKI W GARAŻACH / (wszystkie warstwy zgodne z aprobatą techniczną dla izolacji przeciwwodnej)
P1A	Posadzka przemysłowa C25/30 zbrojenie rozproszone stalowe 20kg/m3, zatarta na gładko. Utwardzenie powierzchniowe techniką Sibland- suchej posypki utwardzającej w ilości 4 kg/m2 (kolor szary naturalny). / Powierzchnia mechanicznie zatarta na gładko, zaimpregnowana preparatem w ilości 0,1 l/m2. Malowanie organizacji ruchu farbą drogową odblaskowa.	15cm
	Hydroizolacja trwale elastyczna 2x folia PE 0,2	0,5cm
	Chudy beton C8/10 (ze spadkiem 1,24%)	10cm
	Pospółka zagęszczona warstwami na mokro do wsk. zagęszczenia Is=0,98	30cm
POSADZKI NA ZJAZDACH I WJAZDACH / (posadzki na terenie)
P1B	Kostka beton drogowa co druga warstwa wysunięta nad powierzchnie na 1-1,5cm, by uzyskać lepszą przyczepność przy trudnych warunkach atmosferycznych.	8cm
	Podsypka z piasku z cementem 1:4	5cm
	Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie	15cm
	Pospółka zagęszczona warstwami na mokro do wsk. zagęszczenia Is=0,98	30cm
POSADZKI PARTERU / (płyty żelbetowe) U=0,17W(m.K)
P2	Panele laminowane drewnopodobne (wg. użytkownika) min. AC4	1,5cm
	SZLICHTA/JASTRYCH CEMENTOWY grubość 5 cm zbrojony mikrowłóknami / CT-C20-F5-A22. Wymagane parametry: Wytrzymałość na ściskanie> 20N/mm2, wytrzymałość na zginanie 20N/mm2, Odporność ścieranie A15	5cm
	Folia PE 0,2	0,2mm
	Styropian akustyczny Tonopian (EPS50)	3cm
	Strop żelbetowy beton C25/30 (wg. projektu wykonawczego konstrukcji)	18cm
	Wełna mineralna (λmax= 0,036) zabezpieczająca do REI120	15cm
	Tynk cienkowarstwowy kolor biały standard np. BAUMIT MPI 25	0,5cm
BALKONY / (płyty żelbetowe)
P2A	Gres mrozoodporny wg. opisu podłóg, klejony do podłoża zaprawami elastycznymi, dylatowany fugami dylatacyjnymi obwodowo oraz zgodnie z liniami dylatacyjnymi szlichty. Klejenie, fugowanie i dylatowanie np. wg. systemu firmy SOPREMA.	1,5cm
	Izolacja płynna jednokomponentowa poliuretanowa (2 warstwy) ostatnia warstwa pokryta piaskiem (dla lepszej przyczepności kleju z płytkami)	-
	Grunt poliuretanowy	-
	Szlichta cementowa wykonana ze spadkiem, grubość min.5cm zbrojona mikrowłóknami CT- C20-F5- A22 np. Baumit Estrich E225. / Parametry: Wytrzymałość na ściskanie > 20 N/mm2, wytrzymałość na zginanie 20 N/mm2, Odporność na ścieranie A15	5-8cm
	Styropian podłoga/dach EPS70 (λmax. 0,04W/(m.K)	8-10cm
	- Papa nawierzchniowa termozgrzewalna asfaltowa, antykorzenna, modyfikowana SBS, osnowa poliestrowa, gr. 3,9 mm, PN– EN 13 707 + A2: 2009 / -Papa podkładowa termozgrzewalna asfaltowa, modyfikowana SBS, osnowa poliestrowa, gr. 2,9 mm, zgodna z normą PN – EN 13 707 + A2: 2009.	0,5cm
	Bitumiczny środek gruntujący zgodny ze specyfikacją techniczną / PN-B-24620:1998	-
	Płyta żelbetowa beton C25/30 (wg. projektu wykonawczego konstrukcji)	13cm
	Styropian fasadowy EPS60 (λ=0,042)	8cm
	Tynk cienkowarstwowy wg. opisu okładzin elewacyjnych	0,5cm
POSADZKI KONDYGNACJI POWATARZALNEJ / (płyty żelbetowe) U=0,75W(m.K)
P3	Indywidualne wykończenie przyszłego użytkownika	1,5cm
	Szlichta cementowa wykonana ze spadkiem, grubość 5 cm zbrojona mikrowłóknami CT- C20-F5- A22 np. Baumit Estrich E225. / Parametry: Wytrzymałość na ściskanie > 20 N/mm2, wytrzymałość na zginanie 20 N/mm2, Odporność na ścieranie A15	5cm
	Folia P.E. np. Izol Bud 0,3 warstwa rozdzielająca i przeciwwilgociowa) na łączeniach zgrzewana	0,3mm
	Styropian akustyczny TONOPIAN EPS T 4,0	3cm
	Strop żelbetowy beton C25/30 (wg. projektu wykonawczego konstrukcji)	18cm
	Tynk wg opisu pomieszczeń	2cm
TARAS NAD POMIESZCZNIEM OGRZEWANYM / (tarasy poddasza) U=0,19W(m.K)
P3A	Gres mrozoodporny, antypoślizgowy klej oraz fugi mrozoodporne z uszczelniaczem	1,5cm
	Grunt poliuretanowy	-
	Szlichta cementowa ze spadkiem z dodatkiem włókien polipropylenowych 0,5kg/m2	4-6cm
	Folia PE 0,3 (warstwa rozdzielająca i przeciwwilgociowa) na łączeniach zgrzewana	0,3cm
	Hydropian EPS P 150 (λ=0,035 W/(m.K)	~20/15cm
	- Papa nawierzchniowa termozgrzewalna asfaltowa, antykorzenna, modyfikowana SBS, osnowa poliestrowa, gr. 3,9 mm, PN– EN 13 707 + A2: 2009 / -Papa podkładowa termozgrzewalna asfaltowa, modyfikowana SBS, osnowa poliestrowa, gr. 2,9 mm, zgodna z normą PN – EN 13 707 + A2: 2009.	0,5cm
	Bitumiczny środek gruntujący zgodny ze specyfikacją techniczną / PN-B-24620:1998	-
	Stropowa żelbetowy beton C25/30 (wg. projektu wykonawczego konstrukcji)	18cm
	Tynk wg opisu pomieszczeń	~ 2cm

BIEGI I SPOCZNIKI KLATEK SCHODOWYCH
P4	(Gres antypoślizgowy klej oraz fugi elastyczne	1,5cm
	Żelbetowa płyta biegu lub spocznika / beton C25/30 (wg. projektu wykonawczego konstrukcji)	15 cm
	Tynk cem.-wap.	~ 2cm
SCHODY ZEWNĘTRZNE / (schody terenowe oraz pochylnia dla niepełnosprawnych)
P5	Kostka betonowa drogowa (w krawężnikach 8x30x100 na fund. Betonowych)		8cm
	Podsypka piasku z cementem 1:4		5cm
	Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie		15cm
	Pospółka zagęszczona warstwami na mokro do wsk. zagęszczenia Is=0,98		30cm
garaż Posadzka / (pomieszczenia techniczne)
P6	Posadzka przemysłowa C16/20 zbrojenie rozproszone stalowe 20kg/m3, utwardzona zatarta na gładko (impregnowana)		10cm
	Hydroizolacja trwale elastyczna 2x folia PE0,2		0,5cm
	Chudy beton C8/10 (ze spadkiem 1,24%) zagruntowany np. SOPRALENE		10cm
	Pospółka zagęszczona warstwami na mokro do wsk. zagęszczenia Is=0,98		30cm
DROGA NAD GARAŻEM/ CIAGI PIESZO- JEZDNE / („Dach zielony” wg technologii np. SOPREMA)
P7	Kostka betonowa drogowa		8cm
	Podsypka cementowo-piaskowa 1:4		3cm
	Kruszywo łamane 0/631,5 mm		17- 25cm
	Geowłóknina zabezpieczająca poliestrowa 300g/m2. Drenaż gr. 2 cm z tworzywa HDPE o wytrzymałości na ściskanie 180 kN/m2 zintegrowany z włókniną filtracyjną 90 g/m2		2cm
	-Papa nawierzchniowa termozgrzewalna asfaltowa, antykorzenna, modyfikowana SBS, osnowa poliestrowa, gr. 3,9 mm, PN– EN 13 707 + A2: 2009. / -Papa podkładowa termozgrzewalna asfaltowa, modyfikowana SBS, osnowa poliestrowa, gr. 2,9 mm, zgodna z normą PN– EN 13 707 + A2: 2009.		0,5cm
	Bitumiczny środek gruntujący zgodny ze specyfikacją techniczną PN-B-24620:1998
	warstwa spadkowa beton C8/10 (spadek od 0,5- 1,22%)		4-12cm
	Strop żelbetowy beton C25/30 (wg. projektu wykonawczego konstrukcji)		22cm
	Warstwa spodnia stropu zatarta na gładko (pomalowana na biało)		-
„DACH ZIELONY” NAD GARAŻAMI / (wszystkie warstwy zgodne z aprobatą techniczną dla izolacji przeciwwodnej)
P7A	Trawa z rolki gr.ok. 4-6cm. W strefach przy murkach attyk i ścianach budynku opaski szerokości 40 cm żwiru frakcji fi 18/32.		4-6cm
	Substrat intensywny o zawartości części organicznej ≤ 20% i wadze nie przekraczającej 1200-1300 kg/m³, współczynnik osiadania nie więcej niż 1,25		20cm
	Włóknina filtracyjna (100g/m2)
	Keramzyt		10-18cm
	Geowłóknina zabezpieczająca poliestrowa 300g/m2. Drenaż gr. 2 cm z tworzywa HDPE o wytrzymałości na ściskanie 180 kN/m2 zintegrowany z włókniną filtracyjną 90 g/m2		2cm
	-Papa nawierzchn. termozgrzewalna asfaltowa, antykorzenna, modyfikowana SBS, osnowa poliestrowa, gr. 3,9 mm, PN– EN 13 707 + A2: 2009 / -Papa podkładowa termozgrzewalna asfaltowa, modyfikowana SBS, osnowa poliestrowa, gr. 2,9 mm, zgodna z normą PN– EN 13 707 + A2: 2009.		0,5cm
	Bitumiczny środek gruntujący zgodny ze specyfikacją techniczną / PN-B-24620:1998
	warstwa dociskowa beton C8/10 (spadek od 0,5- 1,22%)		4-12cm
	Strop żelbetowy, beton C25/30 (wg projektu wykonawczego konstrukcji)		22 cm
	Warstwa spodnia stropu zatarta na gładko (pomalowana na biało)
POSADZKA W WÓŻKOWNI / (nad garażem podziemnym)
P7B	Płyta betonowa C20/25		10cm
	Folia PE (warstwa poślizgowa)		0,3cm
	Podsypka cementowo- piaskowa 1:4		3cm
	Kruszywo łamane 0/631,5 mm		17-25cm
	Geowłóknina zabezpieczająca poliestrowa 300g/m2. Drenaż gr. 2 cm z tworzywa HDPE o wytrzymałości na ściskanie 180 kN/m2 zintegrowany z włókniną filtracyjną 90 g/m2		2cm
	-Papa nawierzchniowa termozgrzewalna asfaltowa, antykorzenna, modyfikowana SBS, osnowa poliestrowa, gr.3,9 mm, PN– EN 13 707+A2: 2009. / -Papa podkładowa termozgrzewalna asfaltowa, modyfikowana SBS, osnowa poliestrowa, gr. 2,9 mm, zgodna z normą PN – EN 13 707 + A2: 2009. Bitumiczny środek gruntujący zgodny ze specyfikacją techniczną PN-B-24620:1998		0,5cm

	warstwa spadkowa beton C8/10 spadek od 0,5- 1,22%		4-12cm
	Strop żelbetowy wg proj. konstrukcji		22cm
	Warstwa spodnia stropu zatarta na gładko		-
Projektowane obciążenie wszystkich warstw dachu zielonego wraz z izolacją przeciwwodną W stanie max. nasycenia wodą ≤10 kN/m2. Projektowany nacisk na ciąg pieszo-jezdny min. 100 kN na oś.

POSADZKI
	Mieszkania	-Wykończenie wg. opisu pomieszczeń (panele laminowane podłogowe lub gres). / -Szlichta cementowa wykonana ze spadkiem, grubość 6 cm zbrojona mikrowłóknami CT- C20-F5- A22 np. Baumit Estrich E225. Parametry: Wytrzymałość na ściskanie > 20 N/mm2, wytrzymałość na zginanie 20 N/mm2, Odporność na ścieranie A15
Podkłady podłogowe wykonać zgodnie z PN-EN 13813:2003. Wokół ścian, słupów oraz rur instalacyjnych przebijających podkład wykonać dylatację obwodową stosujac np. taśmę dylatacyjną 7x50 mm. Dylatacje pośrednie podkładu jako nacięcia głębokości 2 cm: pomiędzy pomieszczeniami i w polach o bokach powyżej 6 m długości oraz odcinające „odstające” powierzchnie wnęk np. przy drzwiach balkonowych.
	Garaż	Wierzchnia warstwa płyty fundamentowej zatarta na gładko, utwardzona i impregnowana z wbudowanymi elementami odwodnienia. Utwardzenie powierzchniowe techniką Sibland- suchej posypki utwardzającej w ilości 4 kg/m2 (kolor szary naturalny), powierzchnia mechanicznie zatarta na gładko, zaimpregnowana preparatem w ilości 0,1 l/m2. Na powierzchniach jezdnych projektuje się pasy organizacji ruchu oraz numerację miejsc parkingowych malowane farbą chlorokauczukową. W garażu podziemnym projektuje się również malowanie ostrzegawcze na słupach żelbetowych konstrukcji i we wszystkich miejscach wymaganych przez odpowiednie przepisy i normy. Farbami drogowymi odblaskowymi z kulkami szklanymi np. Bandax Sprint.
	Pomieszczenia techniczne itp.	Wierzchnia warstwa płyty fundamentowej zatarta na gładko, utwardzona i impregnowana.
	Hall wejściowy i (komunikacja w obrębie parteru, wiatrołap)	Na parterze budynku mieszkaniowego w obrębie halli wejściowych projektuje się wykończenie za pomocą płytek gresowych, antypoślizgowych, j.szarych 30x30 cm, matowych, klejonych do podłoża. W hallach wejściowych (wiatrołapach) projektuje się zamontowanie mat wycieraczkowych w ramkach aluminiowych wys. 2 cm zagłębionych w posadzce (wg detalu).
	Biegi schodowe	Na klatkach schodowych projektuje się wykończenie biegów schodów płytkami gresu, klejonymi na zaprawy klejowe zgodnie z wytycznymi producenta płytek. Gres, j.szary matowy, antypoślizgowy 30x30cm. Krawędzie schodów wykończyć krawędziami aluminiowymi systemowymi. Betonową powierzchnię schodów od spodu wykończyć tynkiem zatartym na gładko i malowanym farbą akrylową.
	Korytarze na pozostałych kondygnacjach oraz spoczniki i podesty klatek schodowych	Na podłodze pozostałych korytarzy części mieszkalnej projektuje się wykończenie za pomocą płytek gresu o wymiarach 30x30 cm, antypoślizgowych, klejonych do podłoża.
	Balkony	Na balkonach (w gestii klienta), projektuje się wykończenie za pomocą płytek gresu o wymiarach 30x30 cm, mrozoodpornego, antypoślizgowego (klej i fugi z uszczelniaczem).
	Tarasy	Na balkonach (w gestii klienta), projektuje się wykończenie za pomocą płytek gresu o wymiarach 30x30 cm, mrozoodpornego, antypoślizgowego (klej i fugi z uszczelniaczem).
COKOŁY
	Pomieszczenia techniczne w garażu	W pomieszczeniach technicznych w obrębie garażu podziemnego projektuje się cokoły w postaci malowania farbami chlorokauczukowymi pasa ściany na wysokość 20 cm od podłogi w kolorze RAL 7004. Farba matowa
	Klatki schodowe, korytarze	Na klatkach schodowych projektuje się cokoły wysokości 10 cm wykonane z j.szarego gresu, klejonymi na zaprawy klejowe zgodnie z wytycznymi producenta.
	Parter – halle wejściowe / Cokoły i ściany	W obrębie hallu na parterze projektuje się ściany wyłożone j.szarym gresem na wysokość 10m.
	Cokoły zewnętrzne / budynku	Wys. 20cm od strony wejścia głównego, od strony południowej i zachodniej poniżej uskoku w grubości izol. hydrofobizowanej aż do poziomu terenu. Tynk mozaikowy M327
	Balkony, tarasy loggie	Na tarasach, balkonach i loggiach projektuje się cokoły wys. 5-15cm wykonane z gresu mrozoodpornego kolor szary. / (klej i fugi z uszczelniaczem).

DACHY
D1	Dach nad wózkownią	papa nawierzchniowa (papa nawierzchniowa z posypką z łupka mineralnego od spodu laminowana folią termotopliwą, gr. 3,9 mm z wkładką poliestrową, modyfikowana SBS), papa podkładowa mocowana mechanicznie na wkładce kompozytowej, wierzchnia strona folia termotopliwa od spodu papa pokryta piaskiem, gr. 2,5 mm, modyfikowana SBS / -10cm wełna mineralna EKOROCK-GL mocowana kotwami w systemie ROCKWOOL (lub równoważny) / -0,2cm folia paroizolacyjna PE / -5,5cm Blacha trapezowa T55 gr.0,7 / -sufit podwieszany blacha trapezowa T6 RAL9010
D2	Dach nad budynkiem mieszkalnym / U=0,16W(m.K)	blacha "na rąbek" kolor grafit RR023/RAL7012 / 4x6cm łata rozstaw co 25cm / 4x6cm kontrłata (szczelina wentylacyjna) / 0,2mm warstwa paropuszczalna / 20x8cm krokiew (welna miner. układana w przestrzeni krokwi gr.20cm) / 4x6cm łata (welna miner. układana w przestrzeni łat gr.4cm) / 0,2mm paroizolacja folia PE / 2,5cm plyta GKF (EI30) 2x1,25cm
D3	Dach nad lukarnami / U=0,16W(m.K)	Blacha "na rąbek" grafit RAL7024 / 2,5x5cm łata / 4x6cm kontrłata / 0,2mm warstwa paroprzepuszczalna / 16x6cm krokiew(pasa górnego wiązara) / 16x6cm krokiew (wełna mineral. w przestrzeni pasa dolnego wiązara gr.22,5cm λmax.0,035) / 2,5x5cm podkonstrukcja niskoprofilowa systemowa / (wełna mineralna w przestrzeni podkonstrukcji) / 0,2mm paroizolacja folia PE / 2,5cm płyta GKF (EI30) 2x1,25cm
D4	Dach nad balkonami / (II piętra)	Ruszt z profili stalowych zamknietych malowany proszkowo na RAL 7012, wypełniony płytą z poliwęglanu komorowego (kolor mleczny). Mocowany cięgnami do ściany (kotwami wklejanymi) pod warstwą izolacji termicznej.
SUFITY / (opis pomieszczeń)
	Mieszkania	Tynk gipsowy maszynowy lekki gr.15-20mm np. BAUMIT RATIO GLATT L. Powierzchnie żelbetowe przed tynkowaniem należy zagruntować preparatem. Powierzchnie silikatowe przed tynkowaniem należy zagruntować (np. preparatem Baumit Gypsum Primer). Malowany 2 x farbą akrylową kolor biały matowy. Tynki gipsowe przed malowaniem należy zagruntować preparatem.
	Garaż podziemny	Stropy wylewać w gładkich i czystych szalunkach gwarantujących otrzymanie gładkiej i równej powierzchni sufitu.
	Pomieszczenia techniczne	Stropy wylewać w gładkich i czystych szalunkach gwarantujących otrzymanie gładkiej i równej powierzchni sufitu, malowane na biało. Sufit docieplic 15cm warstwą wełny mineralnej (λmax.=0,035).
	Korytarze I halle części mieszkalnej	W korytarzach kondygnacji mieszkalnych projektuje się wykończenie powierzchni sufitu przez tynkowanie na gładko płaszczyzny betonowej sufitu tynkiem cem.- wap. oraz malowanie farbami akrylowymi w wykonaniu matowym na kolor ecru.
	Korytarze I halle części mieszkalnej / na poddaszu	Na poddaszu projektuje się wykonanie sufitów z płyt gipsowo-kartonowych 2xGKF (EI30) na ruszcie stalowym, malowanie farbami akrylowymi na kolor biały (matowy

TYNKI + OKŁADZINY / (ŚCIANY I SŁUPY MUROWANE I WYLEWANE)
Wszystkie otwory nie zabezpieczone ościeżem drzwiowym, krawędzie wewnętrzne glifów oraz narożniki wypukłe powinny mieć krawędzie zabezpieczone narożnikami systemowymi. Malowanie wielokrotne minimum wg instrukcji producenta farby, do całkowitego skutecznego jednorodnego pokrycia wyprawy ściany. Wszystkie ściany przed przystąpieniem do prac tynkarskich należy oczyścić z kurzu, …, farb i naddatków zaprawy oraz zgodnie z wymogami producenta tynku. Podkłady pod tynki powinny spełniać wymagania PN. Tynki cementowo- wapienne oraz gipsowe należy wykonać jako tynki kategorii III.
	Mieszkania / (pomieszczenia suche)	Tynk gipsowy maszynowy lekki gr. od 12 do 15 mm np. BAUMIT RATIO GLATT L . Powierzchnie żelbetowe przed tynkowaniem należy zagruntować np. preparatem Baumit Beton Kontakt ). Powierzchnie silikatowe przed tynkowaniem należy zagruntować np. preparatem Baumit Gypsum Primer. Malowany 2 x farbą akrylową kolor biały matowy. Tynki gipsowe przed malowaniem należy zagruntować.
	Mieszkania / (pomieszczenia mokre / łazienki i toalety)	Tynk cementowo-wapienny , nakładany maszynowo kategorii III, gr. 15-20mm, np.Baumit MPI 25 Ściany silikatowe przed tynkowaniem należy nałożyć szpryc cementowy Baumit Vorspritzer. Malowany 2 x farbą akrylową kolor biały matowy. Pasy robocze w kuchni (przestrzenie między szafkowe) od wys. 80-180cm nad posadzka wykończyć płytkami terakotowymi/gresem. W łazienkach płytki na całą wysokość ścian.
	Kondygnacja –1 (podziemna) / garaże	Stropy wylewać w gładkich i czystych szalunkach gwarantujących otrzymanie gładkiej i równej powierzchni sufitu, malowane 2x farbą akrylową kolor biały. Ściany zewn. izolowane termicznie (wełną mineralną λmax.=0,035)w pasie wysokości ~100 cm od spodu stropu żelbetowego wg rysunków rzutów, przekrojów tynk cienkowarstwowy akrylowy.
	Kondygnacja –1 / Pomieszczenia techniczne	W pomieszczeniach technicznych w obrębie kondygnacji garażowej projektuje się wykończenie powierzchni sufitu przez szpachlowanie na gładko płaszczyzny betonowej sufitu oraz malowane 2x farbą akrylową kolor biały.
	Komunikacja, korytarze, klatki schodowe, przedsionki	Tynk cementowo-wapienny , nakładany maszynowo kategorii III, gr. 15-20mm, np. Baumit MPI 25, Ściany silikatowe przed tynkowaniem należy nałożyć szpryc cementowy Baumit Vorspritzer. Tynki przed malowaniem należy zagruntować. Pomalować 2x farba na kolor bialy

OKŁADZINY ELEWACYJNE / (wykończenie zewnętrzne - projekt kolorystyki)
Elewacje tynkowane docieplane w systemie lekkim mokrym. Tynki cienkowarstwowe silikatowe lub mozaikowe docieplane np. w systemie BAUMIT
Elewacja od poziomu przyziemia (listwy cokołowej z kapinosem) do rzędnej +2.85 dozbroić dodatkową siatką systemową w zaprawie klejowej. Wszystkie narożniki wypukłe i wklęsłe oraz krawędzie otworów wykończyć przy użyciu narożników - listew systemowych.
	Tynk kolor biały / (na styropianie 15)	Tynk silikatowy Baumit SilikatTop np. w systemie firmy BAUMIT STAR. Kolor Biały (barwiony w masie) HBW77 (0018). Faktura /Ziarno 1,5 mm. (NRO)
	Tynk kolor j.szary / (na styropianie 15)	Tynk silikatowy Baumit SilikatTop np. w systemie firmy BAUMIT STAR. Kolor J.Szary (barwiony w masie) HBW61 (0888). Faktura kamyczkowa. Ziarno 1,5 mm. Systemu dociepleń sklasyfikowany jako niepalny (NRO).
	Tynk kolor c.szary / (na styropianie 15)	Tynk silikatowy Baumit SilikatTop np. w systemie firmy BAUMIT STAR. Kolor C.Szary (barwiony w masie) HBW17 (0883). Faktura kamyczkowa. Ziarno 1,5 mm.
	Tynk kolor mosaik / (na hydropianie 10)	Tynk mozaikowy M327 np. w systemie firmy BAUMIT
	Tynk kolor biały / (na betonie)	Tynk mineralny np. w systemie firmy BAUMIT kłaść na uprzednio zagruntowane podłoże. Kolor biały.Ziarno1,5 mm.
	Blacha elewacyjna panele	Blacha elewacyjna stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo. Kolor RR023/ RAL 7012(szary)
	Cokoły zewnętrzne	Tynk cokołowy- mozaikowy kolor szary kolor M327 Baumit Mosaik Top firmy BAUMIT
	Blacha na rąbek (panel 50cm)	Panele 50cm dachowe kolor RR023 lub RAL 7012 mocowane do łat (rozstaw co 25cm) za pomocą wkrętów ocynkowanych lub „Farmerów”.

	Balustrada / (porte fenetre)	Słupki balustrady stalowe ocynkowane malowane proszkowo RR023 lub RAL7012 Panel z płaskowników w układzie pionowym rozstaw max.12cm Pochwyt stalowy, ocynkowany, malowany proszkowo, kolor RAL 7012.
	Balustrada / (na klatkach schodowych)	Słupki balustrady stalowe ocynkowane malowane proszkowo RAL7012. Panel z płaskowników w układzie pionowym rozstaw max.12cm. Pochwyt stalowy, ocynkowany, malowany proszkowo, kolor RAL 7012, mocowanie między glifami wewnętrznymi.
	Balustrada / (Tarasy, mury oporowe, zjazdy)	Mur balustrady pełny wysokości ~ 20 cm. Słupki oraz pochwyt balustrady stalowe (45x60mm) ocynkowane malowane proszkowo RR023/RAL7012. Panel z płaskowników w ukł. Pionowym rozstaw max.12cm.
	Balustrada (balkony)	Słupki balustrady stalowe ocynkowane kolor RAL7012. Pochwyt stalowy, ocynkowany, malowany proszkowo, kolor RAL7012. Panel z płaskowników w ukł. Pionowym rozstaw max.12cm
	Balustrada / (przy tarasach poddasza)	Mur balustrady pełny wysokości ~ 70 cm. Pochwyt stalowy, ocynkowana, malowana proszkowo, kolor RAL7012, obróbka blacharska kolor RR023/ RAL7012

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ („OPERAT POŻAROWY”)
Podstawę uzgodnienia stanowią dane określone przez projektanta, dotyczące warunków
ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego, obejmujące w szczególności:

1) powierzchnię, wysokość i liczbę kondygnacji
Wysokość od poziomu terenu głównego wejścia budynku do kalenicy nad ostatnią kondygnacją- nie przekracza w żadnym z projektowanych budynków 12,0m. Budynki zakwalifikowano więc do budynków niskich (N)
Budynek 1 (ETAP I):	pow. zab. 716 m2,	(4+1 kondygnacja podziemna)
Budynek 2 (ETAP II):	pow. zab. 556 m2,	(4+1 kondygnacja podziemna)

2) odległość od obiektów sąsiadujących
Projektowany budynek 1 znajduje się w następujących odległościach;
- od granicy działki	– 4- 4,5m
- budynków ZL	– 12m oraz 50m
Projektowany budynek 2 znajduje się w następujących odległościach;
- od granicy działki	– 4-4,8m
- budynków ZL	– 12m oraz 29m

3) parametry pożarowe występujących substancji palnych
Materiały palne jakie będą się znajdowały w budynkach to:
- wyposażenie lokali mieszkalnych	– odzież, stoły , krzesła, regały (drewno, tworzywa sztuczne), itp.
- pom. techniczne	– el. konstrukcji wyposażenia wnętrz, tworzywa sztuczne,

4) przewidywaną gęstość obciążenia ogniowego
Budynki mieszkalne zaliczone są do kategorii zagrożenia ludzi (ZLIV)- nie oblicza się gęstości obciążenia ogniowego. Garaż do 500 MJ/m2, komórki lokatorskie do 1000MJ/m2.

5) kategorię zagrożenia ludzi, przewidywaną liczbę osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach
Projektowane budynki mieszkalne kwalifikują się do kategorii zagrożenia ludzi –ZLIV
garaże podziemne

6) ocenę zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych
W związku z występującymi materiałami palnymi w pomieszczeniach budynku na kondygnacjach nadziemnych których parametry fizyko-chemiczne nie wykazują właściwości wybuchowych - pomieszczenia i przestrzenie zewnętrzne nie są zagrożone pod względem wybuchowym. Gaz ziemny do zasilania kotłów na CO– instalacja techniczna szczelna , wentylowana– nie zalicza się do pomieszczeń zagrożonych wybuchem.

7) podział obiektu na strefy pożarowe
Budynek 1 oraz budynek 2 (każdy w kat. ZLIV), znajdują się w wydzielonych strefach pożarowych, których powierzchnie nie przekraczają 8000 m².
STREFA I- ZLIV	: obejmuje budynek1
STREFA II- (jak PM do 500MJ/m2)	: obejmuje garaż pod budynkiem 1
STREFA III- (jak PM do 1000 MJ/m2)	: obejmuje komórki lokatorskie pod budynkiem 1
STREFA III- ZLIV	: obejmuje budynek2
STREFA IV- (jak PM do 500MJ/m2)	: obejmuje garaż pod budynkiem 2
STREFA V- (jak PM do 1000 MJ/m2)	: obejmuje komórki lokatorskie pod budynkiem 2
8) klasę odporności pożarowej budynku oraz klasę odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych. Przyjmuje się zgodnie z warunkami technicznymi § 212.ust.2 Zatem z uwagi na §211.ust.7 przyjęto „C” klasę odporności pożarowej dla całego zespołu budynków.
Uwaga: Należy stosować materiały i elementy budowlane zgodnie z Zał. Nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.03.09 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie . ( Dz. U. nr 56 poz. 461 z 2009r).
Część garażowa wydzielona od mieszkalnej przedsionkiem 2x drzwiami (EI30) z wentylacja oraz klatka schodową z drzwiami (EI30) z wentylacja grawitacyjna.
Część piwnic (komórki lokatorskie) wydzielona od garażu ścianą EI120 oraz drzwiami (EI60)

9) warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe
Warunki ewakuacyjne.
Celem spełnienia odpowiednich warunków ewakuacyjnych należy zapewnić:
- Możliwość szybkiego i bezpiecznego opuszczenia strefy zagrożenia lub objętej pożarem z każdego miejsca na pobyt stały.
- Dostateczną ilość i szerokość przejść i dojść ewakuacyjnych.
- Zabezpieczenie przed zadymieniem przejścia ewakuacyjne.
- Oświetlenie ewakuacyjne przejść.
Rozwiązania ewakucyjne
- ilość wyjść ewakuacyjnych z klatek schodowych obydwu budynków wielorodzinnych przewidziano po 1szt na klatkę
- szerokość wyjść ewakuacyjnych- wynosi min. 1,20m (0,9+0,3m)
- kierunek otwierania się drzwi -drzwi otwierają się na zewnątrz zgodnie z kierunkiem ewakuacji
- szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych (korytarz) – min. 140cm
- długość przejść ewakuacyjnych – w budynkach ZL=40m i w części garażowej.
Oznakowanie dróg i pomieszczeń ewakuacyjnych jest zgodne z Polskimi Normami tj.
PN-92 / N -01256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.
PN-92 / N -01 256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.
Oświetlenie awaryjne.
Z uwagi na występujące warunki w projektowanym zespole obiektów należy zastosować awaryjne oświetlenie ewakuacyjne z godnie z PN: EN-1838: 2005
- na korytarzach (dojścia ewakuacyjne)
- klatki schodowe ewakuacyjne z garażu na parter (na teren).
- cala powierzchnia garaży

10) sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej
- instalacja wentylacyjna – wywiewna; przewody z materiałów niepalnych
- instalacja ogrzewcza - CO każdy z mieszkańców z własnego pieca (z zamknięta komorą spalania).
- instalacja odgromowa- typ niski poziomy według PN,
- instalacja hydrantowa– przewody z materiałów niepalnych,
- instalacja elektroenergetyczna - obiekt należy wyposażyć w przeciwpożarowy główny wyłącznik prądu zlokalizowany przy wejściu głównym do budynku i oznakować zgodnie z PN.
Uwaga; Przejścia instalacyjne przez ściany o klasie odporności ogniowej EI60 – uszczelnić materiałami w klasie odporności ogniowej EI60.

- z uwagi na § 219. 2. W budynkach ZL III, ZL IV i ZL V poddasze użytkowe przeznaczone na cele mieszkalne lub biurowe powinno być oddzielone od palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu przegrodami o klasie odporności ogniowej:
w budynku niskim- EI30, zastosowano na poddaszu sufit podwieszany z 2xGKF (EI30).

11) Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie, dostosowany do wymagań wynikających z przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, a w szczególności: stałych urządzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających, dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych
- urządzenia sygnalizacyjno- alarmowe– nie wymagane.
- stałe urządzenia gaśnicze– budynek1, 2, garaże 1, 2- nie wymagane.
- urządzenia zapobiegające zadymieniu lub klapa dymowa– nie są wymagane.
- awaryjne oświetlenie ewakuacyjne– zg z PN-EN – 1838: 2005
- instalacja hydrantowa wewnętrzna- hydrant 33 (zasilanie garażu przewodem fi50

 12) Wyposażenie w gaśnice
Masa środka gaśniczego garaż podziemny 1:	( pow. 1300m2) 2kg/300m2– 10kg
Masa środka gaśniczego garaż podziemny 2: ( pow. 1000m2) 2kg/300m2– 8kg
Rodzaj i wielkość oraz rozmieszczenie gaśnic według opracowanej „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku”

13) zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru
2 Hydranty zewnętrzne HP DN 80 zostały zaprojektowane na terenie osiedla oraz 4 hydranty wewnętrzne DN33 zamontowane w garażach podziemnych.

14) Drogi pożarowe
Nie są wymagane.
Wyjścia z obiektu budowlanego ma połączenie z droga o szerokości min.1,4m i długości max.15m, w sposób zapewniający dotarcie bezpośrednio lub drogami ewakuacyjnymi do każdej ze stref pożarowych w tych dwóch budynkach mieszkalnych.

opracował:
arch. Tomasz PUDŁO